Warszawa, dnia 17.10.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy:   168/DIR/2017

WYJAŚNIENIE Nr 3

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 16.10.2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH”

o treści:

Pytanie 1: W dokumentacji brakuje części rysunkowej projektu: sieć cieplna. Prosimy o uzupełnienie.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że omyłkowo nie zostały załączone rysunki dokumentacji sieci c.o., jednocześnie załącza brakujące rysunki szt. 10 tj.: przebudowa c.o., i  9 szt. tj.: projektowany odcinek sieci c.o.

Pytanie2: W dokumentacji znajduje się opis przyłączy wod.-kan. Brakuje części rysunkowej oraz przedmiaru robót. Czy ten zakres prac należy ująć w ofercie? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że omyłkowo nie zostały załączone rysunki dokumentacji wodociągowej, jednocześnie uzupełniamy brakujące rysunki szt. 6 tj.: wodociąg – pzt, detal, profil, kanalizacja - pzt, detal, profil. Jednakże odnośnie przedmiaru robót, Zamawiający informuje, że zakres przewidzianych robót znajduje się w poz. od 299 do 381 Załącznika nr 6 do SIWZ. Ponadto informujemy, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania oferty za cenę ryczałtową na całość przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:  Jaki rodzaj kratek maskujących do grzejników AQUILO należy wycenić?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że należy wycenić kraty poprzeczne zwijane maskujące duraluminium.

Pytanie 4:

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w ZKZ został podany udział kosztorysowy, jednakże Oferent może nieznacznie dostosować udział procentowy według własnej wyceny, niemniej nie może on znacząco odbiegać od założonych wskaźników podanych w kolumnie 3.

Pytanie 5:

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że we wszystkich wymienionych pomieszczeniach przedmiotowego budynku tj.: 1.02, 1.04, 1.05, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.09 należy zainstalować zestawy (wypust zasilający do rolet (R), sterownik do rolety (KZ), przycisk sterujący roletą PZ)), niezależnie od tego co znajduje się na rysunkach WA-PW-E(T)-202(203).

.

W załączeniu:

- brakujące rysunki szt. 10 tj. przebudowa c.o., i 9 szt. tj. projektowany odcinek sieci c.o.,

- brakujące rysunki szt. 6 tj. wodociąg – pzt, detal, profil, kanalizacja - pzt, detal, profil

Z upoważnienia

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr IRENA ZAPAŁA