## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta oraz oznazczenie produktu oferowanego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Detektor mikrofalowy o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: - zakres mocy wejściowej od –60dBm do +5 dBm, - częstotliwościowy zakres pracy 10 – 8000 MHz, - zasilanie +5V, z - zakres zmian napięcia zasilania 4.5 V do +5.5V, - nachylenie charakterystyki wyjściowej –25 mV/dB, - wbudowany sensor temperatury, - typowy zakres zmian napięcia wyjściowego 0.5 – 2.1 V, - minimalna wartość rezystancji obciążenia wyjścia 100 omów złącze wejściowe SMA wtyk | 31711422-7 | szt | 6 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2. | Generator o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: - przestrajany napięciem generator pracujący w zakresie 1000 - 2500 MHz, - poziom mocy wyjściowej typowo +3.5 dBm, - zakres napięcia przestrajania 0.5 - 25 V, - czułość przestrajania 40 - 96 MHz/V, - napięcie zasilania +5V, - pobór prądu 48 mA, - złącze wyjściowe SMA gniazdo | 34999100-7 | szt | 3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3. | Generator o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: - przestrajany napięciem generator pracujący w zakresie 800 - 1600 MHz, - poziom mocy wyjściowej typowo +9 dBm, - zakres napięcia przestrajania 0.5 - 24 V, - czułość przestrajania 35 - 58 MHz/V, - napięcie zasilania +11.5V, - pobór prądu 35 mA, - złącze wyjściowe SMA gniazdo | 34999100-7 | szt | 3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4. | Generator o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: - przestrajany napięciem generator pracujący w zakresie 1900 - 3700 MHz, - poziom mocy wyjściowej typowo +5 dBm, - zakres napięcia przestrajania 0.5 - 20 V, - czułość przestrajania 60 - 150 MHz/V, - napięcie zasilania +6V, - pobór prądu 55 mA, - złącze wyjściowe SMA gniazdo | 34999100-7 | szt | 3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
5. | Dzielnik mocy o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: - pracujący w zakresie częstotliwości 500 do 5000MHz, - maksymalny poziom mocy wejściowej 10W, - wejście SMA gniazdo, - dwa wyjścia SMA gniazdo, - minimalna wartość izolacji pomiędzy wrotami wyjściowymi 15 dB, - typowa wartość izolacji pomiędzy wrotami wyjściowymi 22 dB, - typowa wartość dopasowania wrót wejściowych 1.2, - typowa wartość dopasowania wrót wyjściowych 1.1, | 31711422-7 | szt | 3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
6. | Zestaw 5 tłumików o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż: - o wartościach: 3 dB, 6dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB; - częstotliwościowy zakres pracy DC - 6 GHz, - maksymalna moc wejściowa 1 W ( dla tłumików 3, 6, 10 dB) i 0.5 W (dla tłumików 20 i 30 dB), - złącze wejściowe SMA wtyk, - złącze wyjściowe SMA gniazdo, - dopasowanie w zakresie częstotliwości DC-3 GHz nie większe niż 1.25, dopasowanie w zakresie częstotliwości 3-5 GHz nie większe niż 1.2, - dopasowanie w zakresie częstotliwości 5-6 GHz nie większe niż 1.2, - odchylenie tłumienia nie większe niż 0.3 | 31711422-7 | szt | 3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
7. | Obciążenie dopasowane o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż:, - częstotliwościowy zakres pracy od DC do 12 GHz, - maksymalna moc wejściowa 1 W, - poziom strat odbiciowych w zakresie częstotliwości DC - 4 GHz nie mniejszy niż 26 dB, - poziom strat odbiciowych w zakresie częstotliwości 4 - 8 GHz nie mniejszy niż 21 dB, - poziom strat odbiciowych w zakresie częstotliwości 8 - 12 GHz nie mniejszy niż 18 dB | 31711422-7 | szt | 10 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0