# PROTOKÓŁ

# Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 11 sierpnia 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 127/DIR/2017 na:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH"

W trakcie wizji przy budynku nr 54 Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia lokalizację nowobudowanego budynku i stan obecny zewnętrzny budynku nr 54.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

- Proszę o sprecyzowanie zakresu remontu budynku nr 54?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres remontu budynku nr 54 określono 
w dokumentacji projektowej, STWiORB-ach oraz pomocniczo w przedmiarach.

- Proszę o potwierdzenie czy będą wykonywane ściany kurtynowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie będą wykonywane ściany kurtynowe, elewacje wykonane będą metodą lekko-mokrą zgodnie z projektem i przedmiarami.

- Prosimy o informacje czy w budynku nr 54 będzie wykonywana winda?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku nr 54 nie będzie wykonywana winda.

4.   Prosimy o podanie jakie będą balustrady w budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynku będą balustrady stalowe malowane  proszkowo zgodnie z projektem i STWiORB-em.

5.   Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

6.  Proszę o podanie nazw obecnie istniejących systemów teletechnicznych na WAT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że standardem WAT dla systemów: SAP – jest system POLON 6000, SSWiN – jest system GALAXY 520, co wynika z dokumentacji projektowej.

7.  Proszę o podanie do którego budynku przyłączyć instalacje teletechniczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis przekazania sygnałów teletechnicznych 
z nowobudowanego budynku nr 54 jest zawarty w opisie projektu instalacji elektrycznych.

11.08.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Władysław Wirpsza

- Joanna Kowalska

- Krzysztof Sak