Warszawa, dnia 25.08.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 140/WTC/2017

WYJAŚNIENIE NR 1

Zawiadamia się, że w dniu 17.08.2017r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na:

„Dostawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia”

Zadanie nr 2 - Dostawa liofilizatora

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści liofilizator laboratoryjny z sondą do pomiaru próżni, cylindryczną komorą oraz pompą próżniową dwustopniową, olejową z filtrem wylotowym do pompy próżniowej, temperatura kondensatora lodu -55oC, pojemność kondensatora lodu 8 kg, wydajność 5 kg/24h, sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem graficznym LCD z regulacją kontrastu, liofilizator podłączony do pompy próżniowej przewodem próżniowym zbrojonym o dł. 1000 mm, wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 425x480x575 mm, waga 65 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

##### na które udziela się następującej odpowiedzi:

##### Tak, zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia:

SPECJALISTA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Robert GÓRECKI

tel. (TL) 261 837 471