Warszawa, dnia 12.09.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 150/WEL/2017

WYJAŚNIENIE Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 13/09/2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę stacji lutowniczych i akcesoriów mikrofalowych”

o treści:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie generatora pracującego w zakresie 1000-2400 MHz?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zmawiający wyraża zgodę na generator pracujący w zakresie 1000 – 2400 MHz 
w odniesieniu do poz. 2 - Zadanie Nr 2.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza generator przestrajany napięciem, pracujący w zakresie 1000 – 2400MHz?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, Zmawiający wyraża zgodę na generator przestrajany napięciem, pracujący  
w zakresie 1000 – 2400 MHz w odniesieniu do poz. 2 - Zadanie Nr 2.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788