## do SIWZ
Oznaczenie pozycji do wyliczenia ceny:
Wyliczenie ceny za konserwację miesięczną urządzenia X:
Wyliczenie ceny za wymianę części ( cena części plus cena robocizny)
*Przez konserwację należy rozumieć okresowe sprawdzenie urządzeń klimatyzacyjnych połączone z czyszczeniem i regulacjami odpowiednich podzespołów oraz wymianą części normalnie zużywających się w czasie eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
** Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej niesprawnych urządzeń klimatyzacyjnych przez wymianę bądź regenerację zużytych lub uszkodzonych części. Regeneracja części jest dopuszczalna tylko po uzgodnieniach z przedstawicielem Zamawiającego. Uwaga: W cenie wymiany zawarta jest cena części wraz z ceną robocizny
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Budynek/nr pomieszcz. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 6 x kol. 7) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 8 x kol. 9) zł | Wartość brutto (kol. 8 + kol. 10) zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
część I - KONSERWACJA KLIMATYZATORÓW
1. |  | Konserwacja półroczna ( 2 razy w roku)* | 50730000-1 | usł.
SZTAB (bud.100) i Wydział Cybernetyki (WCY)
2. | 100/ BUFET 1piętro | Klimatyzator MDV MS12F8-18HRF/1-C8 Split -1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3. | 100/p.100E ( Elektronika) | Klimatyzator MITSUBISHI typ Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4. | 100/ p.73A | Klimatyzator AIRWELL typ SX-18 (R-22) - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5. | 100/ p.235 , p.237 i p.239 (WCY) | Klimatyzator DAIKIN FTY 60 GV1B (R-22 - 2,0 kg) naścienny- 1 jedn. wew. i 1 jed.zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6. | 100/ p.065 (WTC) | Klimatyzator GALANZ ASUS 12H53, moc 3,5 kW/h - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
7. | 100/ p. 241 | Klimatyzator DAIKIN FAY71FJV1 (R-22 - 2,0 kg) - 1jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8. | 100/p.221 (WCY) | Klimatyzator ZENITHAIR CTMSP182M5 (R-22 - 2,0 kg) naścienny - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9. | 100/p.223 (WCY) | Klimatyzator ZENITHAIR kasetonowy (R-22 - 2 kg) - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10. | 100/p.224 (WCY) | Klimatyzator DAIKIN FTY 60 GV1B (R-22 - 2,0 kg) naścienny - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11. | 100/ p.228 i p.226 (WCY) | Klimatyzator DAIKIN FTY 60 GV1B (R-22 - 2,0 kg) - 1 jedn. wew. i 1 jed.zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12. | 100/ p. 046 (DŁI ) Serwerownia | Klimatyzator SAMSUNG podsufitowy - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13. | 100/ p.028 i p. 45 A (DŁI) | Klimatyzator kasetonowy ELECTRA wewnętrzny typ Split-System PRX 900 RC (R-22 - 1,2 kg) i model WNA-A12rc | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14. | 100/ p. 236 (WCY) | Klimatyzator ELEKTRA kasetonowy (R-22 - 2,0 kg) - 1 jedn. wew. i 1 zew. dach | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15. | 100/ p.97 (WTC) | Agregat DAIKIN CLIMEX ze sterownikiem RSE-SAUTER, moc 6,5 kW/h+ centrala | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
16. | 100/ p.067 (WCY) | Klimatyzator ścienny Galanz AUS-12H53 c 130L17 3,5 kW/h - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
17. | 100/ p.308 (WCY) | Klimatyzator LG kasetonowy-Split: 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18. | 100/ p.90 (Rektorat) wejście E | Klimatyzator FUJITSU ASY9RNO-W - 1 jedn. wew. i 1 zew.Plus pilot | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19. | 100/p.233 (WCY) | Klimatyzator IDI MSW 18-7AREN- 1 jedn. wew. i 1 zew. naścienny | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20. | 100/p.236 (WCY) | Klimatyzator IDI MSW 18-7AREN- 1 jedn. wew. i 1 zew. naścienny | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21. | 100/ p.041 (WCY- labol.) | Klimatyzator Samsung AQ24U - Split -1 jedn. wew. i 1 zew. Naścienny | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22. | 100/ p.24 (Kwestor) | Klimatyzator LENOX - QCH = 2,6 + 2,6 + 3,5 kW - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
23. | 100/p.278 (Planowanie) | Klimatyzator Samsung 1 jed. Wew i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
24. | 100/p.90AB | Klimatyzator Fujitsu SPLIT W-N-W99-007565 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
25. | 100/p.95l (korytarz Dział Studencki) | Klimatyzator 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
26. | 100/p.082 (WTC) | Klimatyzator Galanz 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
27. | 100/p.081 (WTC) | Klimatyzator Inverter 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
28. | 100/p.94L,95L (laboratorium) | Klimatyzatory 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
29. | 100/pokoje nr: 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 234, 234a, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244, 246, 248a | Klimatyzatory LG 37 szt. ARNU12GSBL2 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 37 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
30. | 100/232a, 232b | Klimatyzatory MIDEA 2 szt. MI-36G/DHN1-S 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
31. | 65/p.03, 04 (serwerownia) | Klimatyzatory: SAMSUNG NS071NDXEA 2 szt. DAIKIN 4 szt. 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 6 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
32. | 65/p. 05, 09, 011, 106, 120, 121,218, 219 (laboratoria) | Klimatyzatory SAMSUNG ND1404HXEA 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 8 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
33. | 65/p. 16, 17, 18, 116, 117, 118, 213, 214, 215 | Klimatyzatory SAMSUNG AVXWNH028EE 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 9 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
34. | SUMA (poz.2-33) |  |  |  | 108 |  | 0 | 23% | 0 | 0
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI (WEL)
35. | 45/ p.4 | Klimatyzator MITSUBISCHI ELECTRIC typ MSC-07/RV (R-22 - 0,88 kg) - Split 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
36. | 45/ p.5 | Klimatyzator MITSUBISCHI ELECTRIC typ 18/MU/18RV (R-22 - 1,4 kg) Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
37. | 45/ p.121 | Klimatyzator MITSUBISCHI ELECTRIC typ 18/MU/18RV (R-22 - 1,05 kg) - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
38. | 45/p.112 | Klimatyzator DAIKIN EUROPE NV typ FT35SGV1B (R-22 / 1,4 kg) - Split 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
39. | 45/ p.203 i p.204 | Klimatyzator McQuay typ MWM 02GF- AFAF (R-707C - 1,65 kg) - Split 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
40. | 45/p.2/3 | Klimatyzator kasetonowy SAMSUNG NS1254XGA i RC 125RC DHXGA - Split 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
41. | 75/ p. 2.12 | Klimatyzator McQuay typ MWM 015G - ACIA (R-707C - 0,925 kg) - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
42. | 47/ p.13 | Klimatyzator DAIKIN EUROPE NV typ R45DB7V11 (R-22 / 1,2 kg) Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
43. | 47/ p.12 | Klimatyzator PZL HYDRAL APOLLO TFE 15H (R-22) Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
44. | 47/ p.124 | Klimatyzator PZL HYDRAL APOLLO TFE 15H (R-22) Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
45. | 47/ p.101 | Klimatyzator PANASONIC typ CS80T51XE (R-22) | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
46. | 47/p.9 | Klimatyzator MDV MSR23U-18HRDN1 Split -1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
47. | 47/p.112 | Klimatyzator MDV MS12F8-24HRDN1-C8 Split -1 jed zew. i 1 jed wew | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
48. | 47/p.21 | Klimatyzator SAMSUNG DB98-32786A | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
49. | 49/ p.10.1 | Klimatyzator Mc Quency Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
50. | 61/p.08 | Klimatyzator CHANGE LCLH GWHRKF-K3 DNA 6G/DNA 5G 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
51. | 61/ p.118 | Klimatyzator ścienny PANASONIC typ CS-C73KE/CU-C73KE (R-22) Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
52. | 61/ p.112 | Klimatyzator PANASONIC TADIRAN typ CS-112UX (R-22) kasetonowy- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
53. | SUMA (poz.35-52) |  |  |  | 21 | x | 0 | 23% | 0 | 0
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI (WIG)
54. | 58/ p.13 i p.14 | Klimatyzator FUJITSU typ AOY12USCC Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
55. | 58/ p.11 | Klimatyzator MDV- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
56. | 58/p.101, 104 (2szt) | Klimatyzatory FUJITSU ASY 30 LFCA, 24 LFCC, 07 LECA 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
57. | SUMA (poz.54-56) |  |  |  | 6 | x | 0 | 23% | 0 | 0
WYDZIAŁ MECHANICZNY (WME)
58. | 62/ p.34 | Klimatyzator typ MS180D (r-22 - 0,82 kg) Split - 1 jedn. wew. i zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
59. | 62/ p.5 | Klimatyzator typ ECF 45A TC (R-22 - 3,60 kg) -kasetonowy | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
60. | 62/ p.4 i p.23a | Klimatyzator typ PXD 24 -kasetonowy i LG S30AHP | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
61. | 62/23c | Klimatyzatory SAMSUNG Inverter, T+ Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
62. | 62/p.58 | Klimatyzator GREE Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
63. | 62/p.21 | Klimatyzator LG- Split: 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
64. | 68/p.16 | Kjlimatyzator FUJITSU ASY14USBCW 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
65. | 21/ p. 9, 10 | Klimatyzator FUJITSU ASY A14L9 Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
66. | 23/ p. 15 | Klimatyzator SANYO Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
67. | 23a/p.15 | Klimatyzator LG CT24NP2 Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
68. | 34 / p.4 i p.8 | Klimatyzator AIRWELL Model AOY25AWDL Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
69. | 13/ p.16 | Klimatyzator GE Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
70. | 13/ p.18 | Klimatyzator GE Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
71. | 13/ p.19 | Klimatyzator GE Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
72. | 19/ p.11 i p. 15 | Klimatyzator przenośny ZIBRO P122 2,8 KW/h | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
73. | 19/ p.17 | Klimatyzator GALAZ AVS Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
74. | 19/3c | Klimatyzator FUITSU ASYG09 Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
75. | 54/p. 6, 7 | Klimatyzatory MIDEA MSABAU Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
76. | 54/p.8 | Klimatyzatory FUJITSU ASYG30 Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
77. | 54/p.28 | Klimatyzator COOPER&HUNTER Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
78. | SUMA (poz.58-77) |  |  |  | 31 | x | 0 | 23% | 0 | 0
WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA (WML)
79 | 36/p.137, 013, 010 | Klimatyzatory MITSUBISHI PKA-RP-HAL 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
80 | 36/130, 31 | Klimatyzatory MITSUBISHI PCA-RP-KA 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
81 | 36/p.111, 21 | Klimatyzatory MITSUBISHI PCFY-P40WKM 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
82 | 63/ p.46 | Klimatyzator (typu odwracalnego) LV-B 2460 HL - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
83 | 63/p.46 | Klilmatyzator (typu odwracalnego) LV-B 1860 HL - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
84 | 63/p.012 | Klimatyzator MIDEA MSR-18HRN1 Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
85 | SUMA SUMA (poz. 79-85) |  |  |  | 14 | x | 0 | 23% | 0 | 0
WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII (WTC)
86 | 34/ p.11 | Wymiennik SINKLER i GALANZ Split - po 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
87 | 34/ p.13 | Klimatyzator AUX typ ASW - Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
88 | 34/ p.14 | Klimatyzator AUX i AIR FORCE - Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
89 | 34/ p.25 | Klimatyzator FUJITSU Split- - 1 jedn. wew. i 1zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
90 | 34/ p.24 | Klimatyzator AUX typ ASW-Split: 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
91 | 34/ p.19 | Klimatyzator AUX typ ASW -Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
92 | 34/ p.18 | Klimatyzator AIRWELL Split - 1 jedn. wew. i 1zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
93 | 34/ p.15- magazyn tech. | Klimatyzator ZEPHIR, Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
94 | 34/ p.16- magazyn tech. | Wymiennik DAIKIN -Split 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
95 | 34/ p.23 | Klimatyzator AIRWELL Split - 1 jedn. wew. i 1zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
96 | 14/ p.16a | Klimatyzator IDI MSW 18-N-Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
97 | 14/p.9 | Klimatyzator LG Inverter V Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
98 | 14/p.15 | Klimatyzator Haier Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
99 | 14/p.16 | Klimatyzator LG E18EM Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
100 | 14/p.111, 114 | Klimatyzatory AUX ASW-H18B4/EAR1 Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
101 | 55/A/p.1, 2, 3 | Klimatyzatory M4OC-27HRDN1 2 szt. ARUN080LTE4 Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
102 | 5 / p.2 | Klimatyzator LG- Split: 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
103 | SUMA (poz. 86-102) |  |  |  | 23 | x | 0 | 23% | 0 | 0
INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI (IOE)
104 | 46/p.7 | Klimatyzator RXQ5M , Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
105 | 46/p.10 | Klimatyzator RXQ8M , Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
106 | 46/p.23 | Klimatyzator EU AB5K ,Split -1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
107 | 136/ p.15 | Klimatyzator t. DRYCOOL MA-92D - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
108 | 136/ p.17 | Klimatyzator AIRWELL Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
109 | 136/ p.19 | Klimatyzator FUNAI nr 22910720 (R-22) - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
110 | 136/ p.21 | Klimatyzator FUNAI nr 22910714 - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
111 | 136/ p.111 | Klimatyzator LG Jet Cool 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
112 | 136/ p.119 | Klimatyzator GALANZ ASUS 12H53, moc 3,5 kW/h - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
113 | 136/ p.121 | Klimatyzator Galanz Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
114 | 136/ p.123 | Klimatyzator Galanz Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
115 | 136/ p.115 | Klimatyzator HISENSE Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
116 | 136/ p.114 | Klimatyzator MINSTRAL Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
117 | 136/ p.116 | Klimatyzator MINSTRAL Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
118 | 136/ p.118 | Klimatyzator MINSTRAL Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
119 | 136/ p.207 | Klimatyzator typ LENOX model GHM 12 NLA moc 1500 W - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
120 | 136/ p.211 | Klimatyzator typ LENOX model GHM 12 NLA moc 1500 W - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
121 | 136/ p.213 | Klimatyzator typ LENOX model GHM 12 NLA moc 1500 W - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
122 | 136/ p.214 | Klimatyzator typ LENOX model GHM 12 NLA moc 1500 W - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
123 | 136/ p.309 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
124 | 136/ p.311 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
125 | 136/ p.307 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
126 | 136/ p.301 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
127 | 136/ p.301a | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
128 | 136/ korytarz -1 | Klimatyzator typ VTS Clima Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
129 | 136/ p.012;p.013;010 | Klimatyzator typ LENOX model GHM 12 NLA moc 1500 W -Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
130 | 136/ p.2 i 4 i 7 i p.9 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
131 | 136/ p.14 ip.16;p.18 i p.20 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
132 | 136/ p.11 i p.11a | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
133 | 136/ p.22 i p.13 | Klimatyzator typ FUJI Electric Split- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
134 | 136/p.125 | Klimatyzator YORK Split -1 jedn. wew. i1 jedn. zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
135 | 49/ p.10.1 | Klimatyzator typ DAIKIN Split-1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
136 | 41/ p.06, 06A | Klimatyzator YORK Split -1 jedn. wew. i1 jedn. zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
137 | 41/ p.13 | Klimatyzator AT ;Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
138 | 41/p.18, 18A, 27, 28 | Klimatyzatory SAMSUNG Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
139 | 41/p.07, 08, 16, 16A, 22A | Klimatyzatory DAIKIN Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 5 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
140 | 144/p.120, 005, 006 | Klimatyzatory FUJITSU Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
141 | 71/p.019a, 019b, 019e | Klimatyzatory FUITSU Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
142 | SUMA (poz. 104-141) |  |  |  | 60 | x | 0 | 23% | 0 | 0
CENTRUM SZKOLENIOWO KONFERENCYJNE
143 | 3/ Dom Asystenta- pok. 14 | Klimatyzator SAMSUNG Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
144 | 3 / Dom Asystenta-pok.13 | Klimatyzator SAMSUNG - 1 jedn. wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
145 | 3 / Dom Asystenta- sala nr 1004 | Klimatyzator LENOX MHM21 Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
146 | 3 / Dom Asystenta- Drink Bar | Klimatyzator LENOX MHM21 Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
147 | 9/ bar Strzelec | Klimatyzator Mc Quency- Split :1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
148 | 9 / sala obok baru Strzelec | Klimatyzator ZENITHAIR Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
149 | 6/Kawiarnia Studencka | Klimatyzator ZENITHAIR CTMS 18B2M5 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
150 | 3 / Dom Asystenta-pok.2 | klimatyzator GHM LENNOX 09N Split - 1 jed. wew i 1 zew | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
151 | 3 / Dom Asystenta-pok.10 | klimatyzator LENNOX MHM 12NI Split - 1 jed. wew i 1 zew | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
152 | 3 / Dom Asystenta-pok.917 | klimatyzator FUJITSU ASYA 09LEC Split - 1 jed. wew i 1 zew | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
153 | 3 / Dom Asystenta-Sala Restauracyjna | klimatyzator MDU MDU (MS 12F8-24 HRDN1-C8 (CS2481-BP12F(H)) Split - 1 jed. wew i 1 zew | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
154 | SUMA (poz. 143-153) |  |  |  | 14 | x | 0 | 23% | 0 | 0
POZOSTAŁE JEDNOSTKI plus rezerwa
155 | 158/p.6 (Logistyka) | Klimatyzator ELEKTRA PX 600SH 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
156 | 158/p.37 (Logistyka) | Klimatyzator LENNOX GHM 12NLA 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
157 | 13/p.16, 18, 19 (Logistyka) | Klimatyzatory GENERAL ELECTRIC AEAH21HWO 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
158 | 22/p.1, 2 (Logistyka) | Klimatyzatory SANYO SAP-KR127EHAX 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
159 | 19/p.74 Studium Wychowania Fizycznego | Klimatyzator HITACHI 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
160 | 70/p.01 (Wydział Logistyki) | Klimatyzator SAMSUNG AR24HSFNCWKNEU Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
161 | 10/p.110 (Biblioteka) | Klimatyzator LENNOX AIR CONDITIONER 1 jed. zew i 1 wew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
162 | 6/ Klub WAT-SalaTradycji | Klimatyzator FUJITSU typ AOY 25 Kasetonowy - split 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
163 | 22 / p. 4.-(Dział Gospodarczy) | Klimatyzator LENOX- 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
164 |  | Klimatyzator DAIKIN Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
165 |  | Klimatyzator DAIKIN Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
166 |  | Klimatyzator DAIKIN Split - 1 jedn. wew. i 1 zew. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
167 |  | Klimatyzator SAMSUNG - 1 jedn. wew. i 1 zew.. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
168 |  | Klimatyzator SAMSUNG - 1 jedn. wew. i 1 zew.. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
169 |  | Klimatyzator SAMSUNG - 1 jedn. wew. i 1 zew.. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
170 |  | Klimatyzator SAMSUNG - 1 jedn. wew. i 1 zew.. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
171 | SUMA (poz. 155-170) |  |  |  | 21 | x | 0 | 23% | 0 | 0
172 | SUMA za 1 konserwację półroczną (poz. 34+53+57+78+85+103+142+154+171) |  |  |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0
173 | SUMA za 3 letnią konserwację = konserwacja półroczna x 2 razy w roku x 3 lata |  |  |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0
część II - NAPRAWA KLIMATYZATORÓW**
Naprawa klimatyzatora DAIKIN Split
174 | Wymiana sprężarki 3,5 kW |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
175 | Wymiana sprężarki 5,1 kW |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
176 | Wymiana wentylatora jednostki wewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
177 | Wymiana wentylatora jednostki zewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
178 | Wymiana pompki skroplin |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
179 | Wymiana śmigła wentylatora |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
180 | Wymiana filtra jednostki wewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
181 | Wymiana stycznika |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
182 | Wymiana płytki sterowniczej jednostki zewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
183 | Wymiana płytki sterowniczej jednostki wewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
184 | Uzupełnienie freonu |  | 50730000-1 | kg | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
185 | SUMA (poz. 174-184) |  |  |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0
Naprawa klimatyzatora LENOX Split
186 | Wymiana sprężarki 3,5 kW |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
187 | Wymiana sprężarki 5,1 kW |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
188 | Wymiana wentylatora jednostki wewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
189 | Wymiana wentylatora jednostki zewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
190 | Wymiana pompki skroplin |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
191 | Wymiana śmigła wentylatora |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
192 | Wymiana filtra jednostki wewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
193 | Wymiana stycznika |  | 50730000-1 | usł. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
194 | Wymiana płytki sterowniczej jednostki zewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
195 | Wymiana płytki sterowniczej jednostki wewnętrznej |  | 50730000-1 | usł. | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
196 | Uzupełnienie freonu |  | 50730000-1 | kg | 16 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
197 | SUMA (poz. 186-196) |  |  |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0
198 | Konsultacje |  |  | usł. | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
199 | RAZEM NAPRAWA (poz. 185 + poz.197) |  | 50730000-1 |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0
200 | RAZEM KONSERWACJA 3 LETNIA (poz. 173) |  | 50730000-1 |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0
201 | RAZEM KONSERWACJA I NAPRAWA 3 lata (poz. 198+ 199+ 200) |  | 50730000-1 |  | x | x | 0 | 23% | 0 | 0