Warszawa, dnia 16.10.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy:   168/DIR/2017

WYJAŚNIENIE Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 13.10.2017r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„BUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ZAPLECZA BADAWCZEGO WYTRZYMAŁOŚCI I TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ STATKÓW POWIETRZNYCH”

o treści:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszeniem, które ukazało się dnia 9.10.2017 r. zwracam się z prośbą o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej.
Na które udziela się następującej odpowiedzi: 
Zamawiający informuje, że wizja została wyznaczona na dzień 13.10.2017 r. na godzinę 11:00 i odbyła się
z udziałem zainteresowanych Wykonawców. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie przewiduje możliwości wyznaczenia kolejnych terminów na wizje lokalne.

Pytanie2:

Proszę o przesłanie zestawienia komputerowo – informatycznego, które ma zostać ujęte w ofercie wraz ze specyfikacją urządzeń.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że zestawienie komputerowo-informatyczne zostało załączone do przedmiaru robót – Załącznik nr 6 i znajduje się na stronach od 62 do 69.

Pytanie 3:

Proszę o informację na jakich oknach należy zastosować rolety?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że rolety należy zamontować na oknach opisanych w projekcie architektury w pkt. 7.20 Elementy wystroju wnętrz.

Pytanie 4:

W celu ułatwienia procesu ofertowania proszę o przesłanie przedmiaru robót w formacie ATH.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w wyjaśnieniu nr 1, w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie elementy żelbetonowe podziemne i naziemne należy wykonać z betonu opisanego w specyfikacji konstrukcje żelbetonowe. Beton opisany w specyfikacji jest stosowany w budownictwie mostowym. Nie ma konieczności stosowania betonu o wskazanych parametrach w kondygnacjach naziemnych 
a także przy istniejących warunkach gruntowych również w fundamentach i kondygnacji -1.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją 
o pozwoleniu na budowę. Wszelkie zmiany materiałowe mogą być uznane przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu umowy. Jednakże należy mieć na uwadze, że zastosowany materiały są o parametrach minimalnych a wbudować można równoważne lub o lepszych parametrach.

Pytanie 6:

Ze względu na rozbieżności w projekcie proszę o informację jakiej klasy pustaki ceramiczne należy zastosować w ścianach murowanych gr. 25 cm oraz 18,8 cm?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją 
o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie, informujemy, że opis wbudowania materiałów i ich klasy znajduje się 
w projekcie architektury w pkt. 7.2 Ściany.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy istniejąca stacja transformatorowa będzie przystosowana do zasilania nowej rozdzielnicy RG?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że opis zasilenia nowej rozdzielnicy RG w budowanym budynku znajduje się 
w projekcie instalacji elektrycznych w pkt. 2.1 Instalacje elektryczne.

Pytanie 8:

Proszę o przesłanie wymaganych parametrów dla kamer IP dla systemu CCTV oraz podanie pojemności dysków 
w rejestratorze.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że opis i parametry dla kamer IP instalacji CCTV dla budowanego budynku znajduje się
w projekcie instalacji elektrycznych w pkt. 2.2.7 Instalacja CCTV.

Pytanie 9:

Ze względu na konieczność wnikliwej analizy dokumentacji projektowej oraz znaczną ilość pytań do dokumentacji

a także wielkość zamówienia, zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 10.11.2017r. Zmiana terminu złożenia oferty oraz wydłużenie okresu na opracowanie oferty pozwoli na przygotowanie oferty bardziej korzystnej dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym i technicznym.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie podziela poglądu pytającego i jednocześnie informuje, że na tym etapie postępowania nie widzi podstaw do zmiany terminu składania ofert.

Z upoważnienia

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr IRENA ZAPAŁA