## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO (pkt 1.3 SIWZ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Moduł rozszerzający funkcjonalność obsługi zewnętrznych konwerterów częstotliwości o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Moduł rozszerzający funkcjonalność pomiarów impulsowych. o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Moduł rozszerzający funkcjonalność wewnętrznego generatora impulsów o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | Moduł rozszerzający funkcjonalność w zakresie wektorowego pomiaru mikserów o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5. | Moduł rozszerzający funkcjonalność trybu różnicowego o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6. | Moduł rozszerzający funkcjonalność sterowania tłumienia zewnętrznych konwerterów o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7. | Zestaw zewnętrznych tłumików pracujących w zakresie częstotliwości DC – min. 18GHz, o mocy ≥ 25W, o tłumieniach stałych: 10dB, 20dB, 30dB i 40dB o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8. | Moduł elektronicznego układu kalibracyjnego na zakres częstotliwości 10MHz – 50GHz, posiadająceo min. dwa porty o złączach 2.4mm o minimalnych uwarunkowaniach technicznych określonycbn w Zał. Nr 5 do SIWZ | 31731100-0 | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0