Warszawa, dnia 07.12.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy:   209/DIR/2017

ZMIANA Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI" 
"WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ”

Zamawiający zmienia średnice sieci wodociągowej

na odcinku nr 1 ze średnicy 100 mm na 200 mm wraz ze wszystkimi kształtkami wodociągowymi oraz

na odcinku nr 3 ze średnicy 100 mm na średnicę 150 mm wraz ze wszystkimi kształtkami wodociągowymi.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin wpłaty wadium.

SKŁADANIE OFERT I WPŁATA WADIUM

JEST:

13.12.2017, godz. 09:00

MA BYĆ

19.12.2017, godz. 09:00

OTWARCIE OFERT

JEST:

13.12.2017, godz. 10:00

MA BYĆ

19.12.2017, godz. 10:00

Dzień 19.12.2017r. jest pierwszym dniem związania ofertą.

Z upoważnienia

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr IRENA ZAPAŁA