Warszawa, dnia 08.03.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 36/DIR/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 07.03.2017 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH: AKADEMIK WOJSKOWY NR 2, DOM STUDENCKI NR 1, BUDYNEK NR 114 I NR 19”

o treści:

Pytanie 1

Czy dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje również przebudowę przyłączy ciepłowniczych do węzłów cieplnych, nawiązując do podpunktu 1.3 punktu 1 znajdującego się w Załączniku nr 4 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który ma brzmienie:

„1. W skład PW powinny wchodzić:

1.3. Komplet projektów instalacyjnych wynikających z Programu Funkcjonalno – Użytkowego:

- instalacji węzła cieplnego wraz z przyłączem parametrów wysokich”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 d PFU (załącznik nr 6B do SIWZ) wkradł się błąd. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla węzłów cieplnych nie przewiduje wykonania projektu dla przyłącza wysokich parametrów.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr IRENA ZAPAŁA