Warszawa, dnia 15.03.2017 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 38/WML/2017

WYJAŚNIENIE NR 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.03.2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę maszyny wytrzymałościowej z wyposażeniem”,

Treść pytań:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z:

- maksymalną siłą rozciągająca/ściskająca 2,5kN;

- zakres pracy czujnika siły: 2,5kN (z dokumentem kalibracyjnym i tablicą skalowania)

Gwarantujemy wszystkie pozostałe parametry dużo lepsze od wymaganych.

Na które udziela się odpowiedzi:

Ad. 1.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń zapewniających maksymalną siłę rozciągającą/ściskająca niższą niż 3 kN .

Zamawiający wymaga, aby maksymalna siła rozciągająca/ściskająca wynosiła co najmniej 3 kN.

Ad. 2.
Nie, Zamawiający nie dopuszcza czujników o zakresie pracy niższym niż 3 kN.

Zamawiający wymaga, aby zakres pracy czujnika wynosił co najmniej 3 kN.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr  Irena ZAPAŁA

tel. (J.S.) 261 837 566