## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY WYKONAWCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikroskop biologiczny, z wbudowanym filtrem niebieskim oświetlenie LED z systemem zapewniajacym 100% równe oświetlenie całego pola widzenia. Pełna regulacja jasności oświetlenia.Czas pracy oświetlenia: minimum 60 000 godzin. statyw • miska rewolwerowa czterogniazdowa • stolik krzyżowy x-y, pokrętła z prawej strony • ergonomiczny układ ustawiania ostrości mikro-makro, regulacja oporu ruchu śruby makro. Kondensor Abbego o aperturze N.A. minimum 1,25. Przysłona aperturowa regulowana z zaznaczonymi pozycjami dla poszczególnych obiektywów, Obiektywy o powiększeniach i parametrach minimalnych: CFI BE Plan Achromat 4x N.A. 0,10 / W.D. 25 mm CFI BE Plan Achromat 10x N.A. 0,2 5/ W.D. 6,7 mm CFI BE Plan Achromat 40x N.A. 0,65 / W.D. 0,6 mm CFI BE Plan Achromat 100x N.A. 1,25 / W.D. 0,14 mm OIL Zakres ruchu stolika preparatu - minimum 76x40mm, Ergonomiczna nasadka okularowa dwuoczna, z możliwością ustawiania 2 położeń wysokości okularów, okulary typ CFI o powiększeniu 10x z regulacją dioptryjną (na każdym okularze). Kabel zasilacza,olejek immersyjny syntetyczny nieschnący (100 ml), pokrowiec na mikroskop. Możliwość rozbudowy o tzw. system znakowania preparatu "object marker" i orginalny przenośny futerał drewniany producenta dopasowany do mikroskopu. Wymagany oryginalny folder urządzenia producenta potwierdzający obecność wymaganych funkcji i parametrów (dopuszcza się folder w języku angielskim bez tłumaczenia), dołączony do oferty. Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia w ciągu co najmniej 24-miesięcy od momentu uruchomienia. | 38515000-8 | szt. | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Palnik Bunsena przenośny LABOGAZ 300/470. | 38000000-5 | szt. | 8 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Naboje z gazem do palników LABOGAZ 300/470, 12 sztuk /op | 38000000-5 | szt. | 4 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0