Warszawa, dnia 22.03.2017 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 42/IOE/2017

WYJAŚNIENIE NR 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.03.2017 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę sprzętu i materiałów laboratoryjnych”,

Treść pytania:

Dot. zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby producent cieplarki posiadał certyfikat ISO 9001 zamiast ISO 13485?

Na które udziela się odpowiedzi:

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis zgodnie z SIWZ, aby producent cieplarki posiadał certyfikat ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych).

Treść pytania:

Dot. zadania nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę typu Vortex  o zakresie prędkości od 0 do 2500  rpm i temperaturze pracy od +5 do +40˚C?

Na które udziela się odpowiedzi:

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagane parametry wytrząsarki zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr  Irena ZAPAŁA

tel. J.S. 261 837 566