Warszawa, dnia 16.05.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 63/WIG/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.05.2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę systemu do naziemnego impulsowego skanowania laserowego oraz demonstracyjnej kamery termowizyjnej z detektorem mikrobolometrycznym”

o treści:

Pytanie 1: Proszę o uściślenie znaczenia słowa „demonstracyjna” w odniesieniu do kamery termowizyjnej będącej przedmiotem postępowania. Czy oznacza to, że urządzenie może nie być fabrycznie nowe, ale być już wcześniej używane do celów demonstracyjnych? W związku z tym, że w zadaniu nr 2 aż 40% punktacji w ocenie ofert przyznano terminowi dostawy a jednocześnie nigdzie nie wskazano, że urządzenie ma być nowe, można założyć, że wysoko zostaną ocenione oferty na kamery demonstracyjne, używane wcześniej przez dystrybutorów na prezentacjach dla klientów i targach. Prosimy o potwierdzenie lub zaprzeczenie takiemu przypuszczeniu.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Będąca przedmiotem zamówienia demonstracyjna kamera termowizyjna w rozumieniu zamawiającego to kamera używana przez wykonawcę tylko w celach demonstracyjnych posiadająca  datą pierwszej kalibracji wykonanej nie później niż 15 m-cy od dnia dostawy.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788