## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO (pkt 3.6 SIWZ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Laboratoryjna suszarka próżniowa Laboratoryjna suszarka próżniowa o poniższych minimalnych wymaganiach, parametrach technicznych i ukompletowaniu: Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej o poj. min 20 litrów z możliwością demontażu do czyszczenia elementów komory i półek; Minimalna ilość półek 2; Komora zewnętrzna ze stali nierdzewnej z przeszklonymi bezpiecznymi drzwiami z powłoką antyrozpryskową; Czujnik temperatury komory; Programator procesu suszenia z możliwością ustawienia ramp zmiany temperatury w czasie; możliwość zapamiętania min. 6 programów lub nieskończenie wielu programów przy wyposażeniu w dodatkowe karty chipowe; Minimalny zakres temperatury pracy od 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do 200 st.C; Ciągły monitoring temperatury pracy z zabezpieczeniem krańcowym i z sygnalizacją/alarmem przegrzania, a niedogrzanie tylko w przypadku zepsucia się urządzenia; Mechaniczny czujnik ciśnienia ze wskazówką; Zakres ciśnienia pracy od atmosferycznego do 0,006 mBar; Dopuszczalna nieszczelność komory roboczej co najwyżej 0.005 mbar/s; Wizualny i dźwiękowy wskaźnik awarii; Sterowany ręcznie zawór iglicowy wykonany ze stali nierdzewnej wlotu gazu obojętnego z redukcją przepływu; Programator czasu pracy min. 6 miesięcy; zegar czasu pracy urządzenia z wskazaniem przebytego czasu komory; Moduł pompy próżniowej bezolejowej z osprzętem; Zasilanie / obciążenie: 230VAC, 50/60Hz, o max. mocy 2000W; Transport do użytkownika i instalacja w docelowym wskazanym przez użytkownika pomieszczeniu laboratoryjnym. Szkolenie użytkowników podczas lub bezpośrednio po instalacji urządzenia. Termin dostawy nie więcej niż 4 tygodnie. Gwarancja na wszystkie części nie krótsza niż 12 miesięcy. Wykonawca dołączy do oferty wszystkie dane techniczne (dokładny opis, karty katalogowe) umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze „Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia” wskazanymi przez Zamawiającego. | 38540000-2 | kpl | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0