Warszawa, dnia 23.06.2017 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 76/IOE/2017

WYJAŚNIENIE NR 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.06.2017 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę elementów i odzieży ochronnej przed promieniowaniem laserowym

oraz stołów optycznych”,

Treść pytania:

- Dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Okulary ochronne przed promieniowaniem laserowym.

Czy Zamawiający zezwala, na dostawę okularów ochronnych o tłumieniu w zakresie długości fali od 1030-1100nm OD8 ?

(wymagane w specyfikacji 1025-1100nm OD8).

Na które udziela się odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza dostawę okularów ochronnych o tłumieniu w zakresie długości fali

1030-1100nm – min. OD8.

Treść pytania:

2.  Dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Wolnostojące ekrany ochronne przed promieniowaniem.

Czy Zamawiający zezwala, by powierzchnia ochronna ekranów zaczynała się 7cm od powierzchni podłogi?

(wymagane w specyfikacji – powierzchnia ochronna powinna zaczynać się przy samej podłodze).

Na które udziela się odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza, by powierzchnia ochronna ekranów zaczynała się 7cm od powierzchni podłogi.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr  Irena ZAPAŁA

tel. J.S. 261 837 566