Warszawa, dnia 09.06.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 79/IOE/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

Zawiadamia się, że w dniu 09.06.2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na

„Dostawę materiałów do badań biologicznych”

o treści:

W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego nr 79/IOE/2017  chciałam się dowiedzieć czy w przypadku zadania nr 3:

Pytanie 1: Końcówki do pipet Eppendorf z filtrem -dualfilter  100-1000 ul, sterylne, wolne od Rnase i Dnase, pirogenów,   op zbiorcze  pudełka 10 x 96 szt, nr kat. 0030.077.580 podany numer katalogowy odpowiada :

- końcówki do pipet Eppendorf z filtrem - dualfilter  100-5000 ul, sterylne, wolne od Rnase i Dnase, pirogenów,   op zbiorcze  pudełka 5 x 24 szt, którą z tych pozycji mamy uwzględnić w ofercie.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W ofercie należy uwzględnić zgodnie z opisem:  Końcówki do pipet Eppendorf z filtrem -dualfilter  100-1000 ul, sterylne, wolne od Rnase i Dnase, pirogenów,   op zbiorcze  pudełka 10 x 96 szt.

Pytanie 2: poz. 11 Statyw karuzelowy dedykowany na 6 pipet Eppendorf Research Plus z dodatkowymi czterema sztukami adapterów na pipety Eppendorf  Reference 2 czy będzie Państwu odpowiadała następujący produkt:

Obrotowy statyw na pipety i uchwyt ścienny, pomagają zorganizować miejsce pracy w laboratorium. Pipety przymocowane są do statywu z uchwytem, nie końcówką, co wyklucza potencjalne zanieczyszczenie pipet. Uchwyt ścienny utrzymuje jedną pipetę na ścianie w zasięgu ręki

- Statyw karuzelowy na 6 pipet

- Suitable for Reference i Reseaech plus

- Dzięki zastosowaniu adaptera nadaje się również do Multipette, Multipette plus i Varipette

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Oferowany przez wykonawcę produkt tj. obrotowy statyw karuzelowy na 6 pipet z adapterem i uchwytem ściennym, jeżeli pasuje do pipet Eppendorf Research Plus oraz Eppendorf Reference 2,  będzie zamawiającemu odpowiadał.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788