Warszawa, dnia 17.01.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 7/IOE/2017

WYJAŚNIENIE Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia się, że w dniu 13.01.2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę zestawu do preparatyki próbek biologicznych do SEM, zestawu z wielostanowiskowym mineralizatorem mikrofalowym z kontrolą temperatury oraz fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego klasy badawczej”

o treści:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery kolorowej (pochodzącej od tego samego producenta co mikroskop), spełniającej wymogi SIWZ o rozdzielczości wykonywanych zdjęć: 2750x220 pikseli oraz czas ekspozycji od 1ms (milisekundy) do 60 s (sekund)?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery kolorowej zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: § 4 ust. 4 projektu umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu zamówienia w trakcie testowania, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady lub wymiany wadliwego elementu/części/modułu przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni”?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający podtrzymuje treść zapisu zgodnie z § 4 ust. 4 projektu umowy.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788