Warszawa, dnia 17.01.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 7/IOE/2017

WYJAŚNIENIE Nr 3

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia się, że w dniu 16.01.2017r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę zestawu do preparatyki próbek biologicznych do SEM, zestawu z wielostanowiskowym mineralizatorem mikrofalowym z kontrolą temperatury oraz fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego klasy badawczej”

o treści:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza zamiast dodatkowego rotora w podpunkcie m (Dodatkowy rotor 6 stanowiskowy pasujący do zestawu, z kompletem naczyń kwarcowych (minimum 6 sztuk) o pojemności maksymalnie 100 ml, ciśnienie min. 80 barów) zaoferowanie dodatkowych 6 wysokociśnieniowych segmentów z naczynkami teflonowymi z wkładkami kwarcowymi o pojemności 50 ml (ciśnienie do 100 barów, temperatura do 300°C), które są kompatybilne z oferowanym rotorem?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga sterownika z kolorowym ekranem dotykowym, z polskim programem sterującym?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zgadza się na sterownik w języku polskim z kolorowym ekranem dotykowym.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788