# PROTOKÓŁ

# Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 21 czerwca 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 82/DIR/2017 na:

„REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI I SEKCJI"

W trakcie wizji w budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

1. Lokalizację i stan obecny budynku 100 skrzydła „B i C”;

2. Lokalizację remontu pomieszczeń w skrzydle „B i C” i stan obecny pomieszczeń Działu Informatyki 
w bud. 100.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

Przedstawiciele Wykonawców, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawili pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

- Prosimy o nazwy firm konserwujących systemy ppoż. i centralki w pom. Oficera dyżurnego?.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konserwacją centrali ppoż. znajdującej się w pom. Oficera dyżurnego w bud. 100 zajmuje się firma OMNITECH.

- Proszę o potwierdzenie gdzie są do wymiany okna zewnętrzne wraz z parapetami?.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wymiany w elewacji jest tylko jedno okno wraz z parapetami w pom. przeznaczonym na serwerownię znajdującym się w klatce schodowej opisane w przedmiarze robót w poz. 1.1.7.8. Jednocześnie informujemy, że pozostałe okna do demontażu znajdują się wewnątrz pomieszczeń.

- Prosimy o informację, co należy zrobić z materiałami z rozbiórki takimi jak lampy, czujki itp.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, czujki i lampy z demontażu należy zutylizować natomiast materiały nadające się do ponownego wykorzystania jak np. stal konstrukcyjna (materiały wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego) należy złożyć w magazynie WAT.

22.06.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa