## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Oscyloskop cyfrowy o prametrach nie gorszych niż: Dwa kanały analogowe - Pasmo przenoszenia: nie mniej niż 100 MHz; Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym: min.1GSa/s lub większa; Długość pamięci: 1Mpkt lub większa; Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej min. 5,6" i o rozdzielczości 320 x 234 lub lepszej; zautomatyzowanie pomiarów; Funkcje matematyczne: +, -, x, FFT; Zapis min. 10 przebiegów oraz 10 ustawień oscyloskopu Interfejsy komunikacyjne: RS232, USB Host oraz USB Device w standardzie; Alternatywne wyzwalanie; Wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym; Wyzwalanie naprzemienne; Wsparcie dla pamięci USB. Wymagany zakres podstawy czasu to: 2ns/dz – 50s/dz oraz jej dokładność nie gorsza niż 50ppm Wyposażenie standardowe: Kabel sieciowy, kabel USB CB-USBA-USBB, 2 sondy pasywne (150 MHz), dysk CD (pełna instrukcja obsługi) z oprogramowaniem. | 38342000-4 | szt | 8 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Multimetr cyfrowy stacjonarny 4 i 3/4 cyfry, zapewniający pomiar: AC/DC, Ω, TrueRMS, o dokładności wskazań: 0,03%; wyposażony między innymi w: Podwojny wyświetlacz pozwalający na jednoczesny odczyt wartości ACV i dBm; Automatyczną lub manualną zmiana zakresów pomiarowych; Wybór czułości przy pomiarze częstotliwości; Pomiary różnicowe {REL) i różnicowe procentowe {REL%); HOLD -"zamrożenie" bieżącej wartości pomiaru na LCD; MAX/MIN/AVG - odczyt wartości max,min i średniej z pomiarow; COMP - pomiary z użyciekomparatora po ustawieniu limitow "MAX"i "MIN" ; Wybór częstości probkowania:" S" {slow - powolne) albo "F" (fast-szybkie); Konfiguracja przyrządu: ustawianie czasu podswietlenia, wybór częstotliwości sieci {50lub60 Hz), Wybór impedancji referencyjnej, zmiana trybu brzęczyka (załączony lub wyłączony) dla testu ciągłosci i komparatora, powrót do ustawień fabrycznych Transmisja w czasie rzeczywistym do PC przez złącze USB, z oprogramowaniem w komplecie. | 38410000-2 | szt | 8 |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Dekada rezystancyjna 1Ω ~ 10MΩ - wymagana wysoka dokładność nie gorsza niż: ±1%; 7 dekad regulowanych samodzielnie; Waga nieprzekraczająca 1kg. | 31711000-3 | szt | 8 |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Autotransformator - Napięcie wejściowe 230V, napięcie wyjściowe: 0-260V, prądy wyjściowe: 4A, moc znamionowa 1000VA; gabaryty zewnętrzne nie większe niż:(szer x gł x wys) : [mm] 185x165x210; Waga nie przekraczająca: 6kg | 31711000-3 | szt | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0