Warszawa, dnia 23.06.2017 r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 83/WML/2017

WYJAŚNIENIE NR 3

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.06.2017 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę aparatury pomiarowej”,

Treść pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, w odniesieniu do jednej lub dwóch pozycji z danego zadania/części?

Na które udziela się odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w odniesieniu do jednej lub dwóch pozycji z danego zadania. Zgodnie z zapisem ppkt. 2.2. SIWZ „Oferta musi obejmować całość zamówienia (części/zadania)”

Treść pytania:

2. Czy Zamawiający dopuszcza bardziej zaawansowane rozwiązanie, o lepszych parametrach niż wymagane, które również umożliwia jednoczesną (w czasie pojedynczej sesji pomiarowej) analizę parametrów sygnały S11 i S21 dzięki metodzie dwuportowej, ale w którym lokalizacja uszkodzeń DTF jest realizowana poprzez wykorzystanie zewnętrznego PC?

Na które udziela się odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza bardziej zaawansowane rozwiązanie, o lepszych parametrach niż wymagane, które również umożliwia jednoczesną (w czasie pojedynczej sesji pomiarowej) analizę parametrów sygnały S11 i S21 dzięki metodzie dwuportowej, ale w którym lokalizacja uszkodzeń DTF jest realizowana poprzez wykorzystanie zewnętrznego PC.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr  Irena ZAPAŁA

tel. J.S. 261 837 566