## Spartan
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta oraz oznaczenie produktu oferowanego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Piec rurowy z programatorem 8-segmentowym (zapis 1 programu) - programator umożliwiający zapis jednego programu zawierający do 8 segmentów; Maksymalna temp. Pracy 1100°C, długość strefy grzejnej 400 mm; strefa jednorodnej temp. ±5°C to 130 mm; średnica wbudowanej rury roboczej 38 mm - rura robocza wbudowana, umożliwiająca ustawienie próbki; czas nagrzewania do temp. maksymalnej 25 min.; rura robocza do pracy w atm. gazów długości 750 mm; wewnętrzna średnica rury roboczej: 25 mm; zewnętrzna średnica rury roboczej: 32 mm; uszczelki z króćcami oraz zatyczki izolacyjne dopasowane do rury roboczej do pracy z gazami obojętnymi Np. Piec Carbolite Gero serii MFT 12/38/400 lub równoważny. | 42300000-9 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0