# PROTOKÓŁ

# Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 04 lipca 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 91/DIR/2017 na:

„PRZEBUDOWĘ NIECKI BASENOWEJ KLUBU SPORTOWEGO AZS WAT"

Na podstawie art. 38  ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje o przebiegu wizji lokalnej.

W trakcie wizji w budynku nr 19 Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kartezjusza 1 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

1. Lokalizację i stan obecny budynku 19 – basen;

2. Lokalizację remontu niecki basenowej i stan obecny pomieszczeń wentylatorni, sanitariatów itp. 
w bud. 19.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

Przedstawiciele Wykonawców, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawili pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

- Prosimy o wyjaśnienie, co należy zrobić z materiałem z demontażu takim jak np. niecka basenowa, czy należy zutylizować ?.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konstrukcję stalową niecki basenowej należy przekazać do WAT.

- Proszę o wyjaśnienie sposobu zasilania elektrycznego zespołu wentylacyjnego basenu ?.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zasilenie zespołu elektrycznego basenu z rozdzielni RG znajduje się w przedsionku dużej hali sportowej (parter). RG przylega do lewej ściany bocznej maszynowni wentylacyjnej, znajdującej się w piwnicy budynku nr 19. Rozdzielnia RG jest zasilana z zewnętrznego złącza Z2 znajdującego się na ścianie budynku basenu. Zasilenie rozbudowanej rozdzielni RG zostało pokazane na rys. E-04 dokumentacji elektrycznej.

- Prosimy o informację, czy tylko ok. 40 m2 płytek jest do wykonania ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że, do wykonania jest przewidziane ok. 40 m2 płytek.

- Prosimy o informację, czy teren na skład materiałów będzie wydzielony ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, teren na skład materiałów zostanie wskazany przed budynkiem nr 19 przez użytkownika.

- Prosimy o informację, czy witryna okna może być zdemontowana w celu transportu niecki basenowej z demontażu i montażu nowej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, witryna okienna może być zdemontowana na potrzeby transportu niecki basenowej, jednakże pod warunkiem ponownego odtworzenia witryny w miejscu jej zdemontowania.

- Prosimy o informację, co zrobić z miejscami niewykończonymi płytkami po demontażu kanałów wentylacji ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, miejsca po zdemontowanych płytkach należy uzupełnić glazurą podobną do istniejącej.

- Prosimy o informację, czy nowe kanały wentylacyjne należy pomalować ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, nowe kanały wentylacyjne nie należy malować.

- Prosimy o informację, co zrobić ze zdemontowanymi kanałami wentylacyjnymi oraz sprawnymi centralami ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, zdemontowane kanały wentylacyjne oraz centrale, należy przekazać do WAT.

07.07.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa

- Władysław Wirpsza