## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIAJĄ OBOWIĄZKOWO WSZYSCY WYKONAWCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Oscyliskop cyfrowy. Pasmo – minimum 500 MHz z możliwością rozszerzenia; Kanały – minimum 4 analogowe; Pamięć – minimum 4 Mpkt.; Próbkowanie – minimum 5 GSa/s; Zobrazowanie – ekran dotykowy; Odświeżanie sygnału – minimum 1000,000 przebiegów/s; Rozdzielczość przetwornika – wymagana 8 bitów lub więcej; Możliwość dekodowania protokołów – lista minimum: I2C, SPI (2/3/4 wire), RS232/422/485/UART, CAN, CAN-dbc, CAN-FD (CAN-FD ISO), LIN, LIN symbolic, SENT, CXPI, FlexRay, MIL-STD 1553, ARINC 429, I2S; Realizacja funkcji matematycznych – lista minimum: dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, FFT, całkowanie, pochodne, Ax + B, kwadrat, pierwiastek kwadratowy, wartość bezwzględna, logarytm, logarytm naturalny, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy, wartość uśredniona, wygładzanie, obwiednia, powiększenie, maksimum i minimum, tendencja pomiaru, magistarala logiczna; Realizacja pomiarów czasu – lista minimum: okres, częstotliwość, licznik, + szerokość, - szerokość, szerokość burst, + współczynnik wypełnienia, - współczynnik wypełnienia, szybkość bitów, czas narastania, czas opadania, opóźnienie, faza, X przy min. Y, X przy maks. Y; Wskazania licznika – minimum liczba impulsów dodatnich, liczba impulsów ujemnych, liczba zboczy narastających, liczba zboczy opadających; Czas narastania – maksimum 700 ps (≤ 700 ps); Impedancja wejściowa – przełączalna dokładnie: 1 MΩ ± maksimum 1% oraz 50 Ω ± maksimum 1.5%; Czułość wejściowa – minimum w zakresie 1 mV/div do 5 V/div (1 MΩ i 50 Ω); Maksymalne napięcie wejściowe – minimum 300 Vrms, 400 Vpk; Przepięcie wejściowe – minimum 1.6 Kvpk; Minimalny zakres podstawy czasu: od 1 ns/div do 50 s/div z dokładnością maksimum ± 1.6 ppm; Tryb akwizycji danych - lista minimum: normalnie, detekcja piku, uśrednianie, wysoka rozdzielczość, segmentowo; Komunikacja (porty) – lista minimum: USB device, USB host, VGA, LAN, GPIB. Wyposażenie: częstościomierz, woltomierz, generator funkcyjny. | 38342000-4 | kpl. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Generator funkcyjny, Pasmo (sinus, prostokąt, impuls) – minimum 120 MHz; Liczba kanałów – minimum 2; Standardowe generowane funkcje – lista minimum: sinus, prostokąt, narastający, impuls, trójkąt, szum Gaussa, PRBS (tzw. pseudoprzypadkowa sekwencja binarna), DC; Przebiegi arbitralne – lista minimum: point-by-point z sekwencjonowaniem, próbkowanie 4 MSa/kanał; Szybkość próbkowania – minimum 600 MSa/s; Rozdzielczość – minimum 14 bitów; Modulacje, wypełnienia – lista minimum: modulacja AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, suma (nośna+modulacja): burst – bramkowalny lub zliczany, sweet – liniowy, logarytmiczny, lista częstotliwości; Jakość sygnału (poziomy maksimum) – THD < 0,03%, jitter < 1 ps (rms); Interfesjy – minimum USB, LAN, (LXI Core), GPIB. Cecha szczególna generatora: umożliwianie generacji impulsów prostokątnych z regulowanym opóźnieniem w jednym kanale względem drugiego. | 34999100-7 | kpl. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0