## wycena w bud 3,24,55,65,66
STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA CETRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa wykonywanej czynności, naprawy, wymiany | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość usług w roku | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
KONSERWACJA I NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 3 (DOM ASYSTENTA i zaplecze Kuchni) *
1. | Konserwacja centrali wentylacyjna N/W ( Restauracja) nawiewno wyciagowa Topvex SR 07-E-EL f-my "System Air" z nagrzewnicą elektryczną 11 kW i chłodnicą wodną pro ATC typ 010/CSR07-1/867752-0001- 2 zestawy | 50730000-1 | przegląd | 2 | 420 | 840 | 23% | 193.2 | 1033.2
2. | Konserwacja agregatu chłodniczego VRF" FUITSU 20 kW" na czynnik chłodniczy z agregatem inwertorowym typ AJYA72LALH / 25 kW- 2 zestawy | 50730000-1 | przegląd | 2 | 420 | 840 | 23% | 193.2 | 1033.2
3. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N/W ( Restauracja) nawiewno wyciagowa TYP Topvex FR03EL-R-CAV f-my "System Air" z nagrzewnicą elektryczną 11,2 kW i chłodnicą wodną - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 380 | 760 | 23% | 174.8 | 934.8
4. | Konserwacja klimatyzatora kanałowego FUITSU typ ARYF24LBTU - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 300 | 600 | 23% | 138 | 738
5. | Konserwacja wentylatora wywiewnego- dachowy stalowy "SystemAir" typ.DVSI 225 EZ - dach korytarz łącznika_ producent Niemcy - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 360 | 720 | 23% | 165.6 | 885.6
| KUCHNIA- zaplecze | x | x | x | x | x | x | x | x
7. | Konserwacja centrali nawiewnej (w piwnicy) - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 450 | 900 | 23% | 207 | 1107
8. | Konserwacja centrali nawiewno-wyciagowej (w piwnicy) - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 400 | 800 | 23% | 184 | 984
9. | Konserwacja wentylatora wywiewnego dachowego stalowy - dach = 2 sztuki | 50730000-1 | przegląd | 2 | 380 | 760 | 23% | 174.8 | 934.8
10. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy wyw Eu5/ naw Eu7: 450 x 415 x 375 - 8 sztuk /2 kpl do central na dachu | 50730000-1 | kpl. | 2 | 1200 | 2400 | 23% | 552 | 2952
11. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy G 7: 425 x 211 x 330- 1 szt. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 280 | 560 | 23% | 128.8 | 688.8
12. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy G 7: 197x 429 x 250- 1 szt. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 280 | 560 | 23% | 128.8 | 688.8
13. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy: wyw. M5 i naw. F7: 430 x 439 x 420 / 6 kieszeni - 2sztuki | 50730000-1 | kpl. | 2 | 320 | 640 | 23% | 147.2 | 787.2
14. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 2 | 110 | 220 | 23% | 50.6 | 270.6
15. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 2 | 110 | 220 | 23% | 50.6 | 270.6
16. | SUMA - konserwacja w okresie 1-go roku (poz. 1 - 15) |  | x | x | x | 10820 | x | 2488.6 | 13308.6
17 | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat (poz. 16* 3 lata) |  | x | x | x | 32460 | x | 7465.8 | 39925.8
18. | Wymiana czujnika przepływu Flow -swich | 50730000-1 | szt. | 3 | 450 | 1350 | 23% | 310.5 | 1660.5
19. | Wymiana czujnika temperatury | 50730000-1 | szt. | 4 | 340 | 1360 | 23% | 312.8 | 1672.8
20. | Wymiana przemiennika częsttliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 950 | 1900 | 23% | 437 | 2337
21. | Wymiana przemiennika częsttliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 1200 | 2400 | 23% | 552 | 2952
22. | Wymiana stycznika F1 16A 380V 3f | 50730000-1 | szt. | 3 | 270 | 810 | 23% | 186.3 | 996.3
23. | Wymiana wentylatora wyciagowego dachowego typ.DVSI 225 E | 50730000-1 | szt. | 1 | 900 | 900 | 23% | 207 | 1107
24. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 400 | 400 | 23% | 92 | 492
25. | Wymiana siłownika elektrycznego przepustnicycentrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1200 | 1200 | 23% | 276 | 1476
26. | Wymiana sprężarki chłodniczej w agregacie FujitsuAJYA72LALH | 50730000-1 | szt. | 1 | 2500 | 2500 | 23% | 575 | 3075
27. | Uzupełnienie czynnika R 410A | 50730000-1 | kg | 10 | 50 | 500 | 23% | 115 | 615
28 | SUMA - wymiana części w okresie 3-ch lat (poz. 18-27) |  | x | x | x | 13320 | x | 3063.6 | 16383.6
KONSERWACJA I NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 24 (WTC) *
29. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N1/W1 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-L-PH z nagrzewnicą wodną 34 kW nr .. 00094 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 250 | 500 | 23% | 115 | 615
30. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N2/W2 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-L-PH z nagrzewnicą wodną 18 kW nr .. 00095 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 250 | 500 | 23% | 115 | 615
31. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N3/W3 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-R-PH z nagrzewnicą wodną 22 kW nr .. 00096 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 250 | 500 | 23% | 115 | 615
32. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N4/W4 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-R-PH z nagrzewnicą wodną 29 kW nr .. 00097 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 250 | 500 | 23% | 115 | 615
33. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N5 VTS nawiewna mała VS-21-R-H nr.. 00098 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 250 | 500 | 23% | 115 | 615
34. | Konserwacja wentylatora przeciwwybuchowego typ WDEx -40-T925= 2 sztuki | 50730000-1 | przegląd | 2 | 220 | 440 | 23% | 101.2 | 541.2
35. | Konserwacja wentylatora typ WD 20 i 25- j- 1400 = 9 sztuk | 50730000-1 | przegląd | 2 | 810 | 1620 | 23% | 372.6 | 1992.6
36. | Wymiana filtra ramkowego_fizelinowy F5_ 360 x 873 x 360x 50 -_ szer. kieszeni 5cm = 9 sztuk/ 1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 1200 | 2400 | 23% | 552 | 2952
37. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 2 | 110 | 220 | 23% | 50.6 | 270.6
38 | SUMA - konserwacja w okresie 1-go roku (poz. 29-37) |  | x | x | x | 7180 | x | 1651.4 | 8831.4
39 | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat (poz. 38* 3 lata) |  | x | x | x | 21540 | x | 4954.2 | 26494.2
40. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 800 | 1600 | 23% | 368 | 1968
41. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 1100 | 2200 | 23% | 506 | 2706
42. | Wymiana wentylatora przeciwwybuchowego typ WDEx -40-T926 | 50730000-1 | szt. | 2 | 3480 | 6960 | 23% | 1600.8 | 8560.8
43. | Wymiana wentylatora dachowego typ WD 20 | 50730000-1 | szt. | 2 | 1690 | 3380 | 23% | 777.4 | 4157.4
44. | Wymiana nagrzewnicy wodnej w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 3100 | 3100 | 23% | 713 | 3813
45. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 450 | 450 | 23% | 103.5 | 553.5
46. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 2890 | 2890 | 23% | 664.7 | 3554.7
47. | Wymiana automatyki w wentylacyjnej centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1280 | 1280 | 23% | 294.4 | 1574.4
48. | Wymiana sterownika automatyki centrali wentylacyjnej VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1550 | 1550 | 23% | 356.5 | 1906.5
49. | Wymiana siłownika przepustnicy centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1250 | 1250 | 23% | 287.5 | 1537.5
50 | SUMA - wymiana części w okresie 3-ch lat (poz. 40-49) |  | x | x | x | 24660 | x | 5671.8 | 30331.8
KONSERWACJA I NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 65 (WCY) *
51. | Konserwacja agregatu freonowego wody lodowej LENOX typ EAC 1804SM 4 HN LN kompletny (sprężarka Lennox = układ pompowy) 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 980 | 1960 | 23% | 450.8 | 2410.8
52. | Konserwacja klimatyzatora dachowego SAMSUNG typ"DVM plus IV" N/W nawiewno wyciagowa jednostka zewnętrzna 36 kW , 45 kW i 30 kW - 3 szt. | 50730000-1 | przegląd | 2 | 450 | 900 | 23% | 207 | 1107
53. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C1" typ VS -30- R-/PH/SS_ N/W nawiewno wyciagowa - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 450 | 900 | 23% | 207 | 1107
54. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C2" typ VS -55- R-S/HC/S_ N _nawiewna ( +agregat wody JC SPIRO 45ZP wspólny dla C3 i C2) - 1 kpl | 50730000-1 | przegląd | 2 | 450 | 900 | 23% | 207 | 1107
55. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C3" typ VS -30- R-E/RHC/SS _W wyciągowa Nr fabr: 8-110-11-2030-00892 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 450 | 900 | 23% | 207 | 1107
56. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C4" typ VS -120- R-SES/RHC/SS N/W nawiewno wyciagowa Nr fabr: 8-110-11-21-20-000-52 (+agregat wody JC SPIRO 50ZP) - 1kpl | 50730000-1 | przegląd | 2 | 480 | 960 | 23% | 220.8 | 1180.8
57. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C5" typ VS -75- R-SES/RHC/SS_ N/W nawiewno wyciagowa - (+agregat wody JC SPIRO 35ZP) - 1kpl | 50730000-1 | przegląd | 2 | 480 | 960 | 23% | 220.8 | 1180.8
58. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C6" typ VS -100- R-SES/RHC/SS_ N/W nawiewno wyciagowa -(+agregat wody JC SPIRO 35ZP) - 1kpl | 50730000-1 | przegląd | 2 | 430 | 860 | 23% | 197.8 | 1057.8
59. | Konserwacja klimatyzatora wewnętrznego SAMSUNG typu AVXC4H140EE = 8 szt. | 50730000-2 | przegląd | 2 | 440 | 880 | 23% | 202.4 | 1082.4
60. | Konserwacja klimatyzatora wewnętrznego SAMSUNG typu AVXWNH036EE i ..028EE = 9 szt. | 50730000-3 | przegląd | 2 | 540 | 1080 | 23% | 248.4 | 1328.4
61. | Konserwacja klimatyzatora wewnętrznego SAMSUNG typu RC071DHXEA =2 szt. | 50730000-4 | przegląd | 2 | 200 | 400 | 23% | 92 | 492
62. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 592 x 592 x 200 = 8szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 680 | 1360 | 23% | 312.8 | 1672.8
63. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 592 x 287 x 200 = 6 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 440 | 880 | 23% | 202.4 | 1082.4
64. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 428 x 428 x 200 = 14 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 1400 | 2800 | 23% | 644 | 3444
65. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 428 x 287 x 200 = 12 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 1450 | 2900 | 23% | 667 | 3567
66. | Wymiana filtra ramkowegoy klasy G4 - 490 x 490 x 200 = 12 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 1450 | 2900 | 23% | 667 | 3567
67. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1257 | 50730000-1 | szt. | 2 | 120 | 240 | 23% | 55.2 | 295.2
68. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 2 | 120 | 240 | 23% | 55.2 | 295.2
69 | SUMA - konserwacja w okresie 1-go roku (poz. 51-68) |  | x | x | x | 22020 | x | 5064.6 | 27084.6
70 | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat (poz. 69* 3 lata) |  | x | x | x | 66060 | x | 15193.8 | 81253.8
71. | Wymiana czujnika temperatury | 50730000-1 | szt. | 2 | 230 | 460 | 23% | 105.8 | 565.8
72. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 3 | 1100 | 3300 | 23% | 759 | 4059
73. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 3 | 1350 | 4050 | 23% | 931.5 | 4981.5
74. | Wymiana stycznika 3f - 8kW | 50730000-1 | szt. | 2 | 230 | 460 | 23% | 105.8 | 565.8
75. | Wymiana czujnika przepływu FLOW-SWITH | 50730000-1 | szt. | 2 | 340 | 680 | 23% | 156.4 | 836.4
76. | Usunięcia awarii ukladu chłodniczego w agregacie Samsung | 50730000-1 | szt. | 2 | 900 | 1800 | 23% | 414 | 2214
77. | Wymiana nagrzewnicy wodnej w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 2 | 3100 | 6200 | 23% | 1426 | 7626
78. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 450 | 450 | 23% | 103.5 | 553.5
79. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 2890 | 2890 | 23% | 664.7 | 3554.7
80. | Wymiana silnika wentylatora w agregacie Samsung | 50730000-1 | szt. | 1 | 1680 | 1680 | 23% | 386.4 | 2066.4
81. | Wymiana pompy obiegowej w agregacie wody LENOX | 50730000-1 | szt. | 1 | 1950 | 1950 | 23% | 448.5 | 2398.5
82 | SUMA - wymiana części w okresie 3-ch lat (poz. 71-81) |  | x | x | x | 23920 | x | 5501.6 | 29421.6
KONSERWACJA I NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 66 (WML)*
83. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-900VE-L-EC-C3 __ozn. central : C:4,5,6,7 producent Litwa 2012r.- 4szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 400 | 800 | 23% | 184 | 984
84. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-700VE-L-EC-C3 __ozn. central: C3,C8 - 2 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 320 | 640 | 23% | 147.2 | 787.2
85. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-400VE-L-EC-C3 __ozn. central: C:2,9 - 2 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 340 | 680 | 23% | 156.4 | 836.4
86. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-VE-L-EC-C3 __ozn. centrali: C1 = 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 340 | 680 | 23% | 156.4 | 836.4
87. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N/W CW_1 pod sufitem firmy "VECU " typ 3000 HW umiejscowiona pod sufitem korytarza - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 340 | 680 | 23% | 156.4 | 836.4
88. | Konserwacja centrali wentylacyjnej stojącej CW_2 firmy "Comfowent" N/W wysoka RECU 1600 VW - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 340 | 680 | 23% | 156.4 | 836.4
89. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N/W CW_3 pod sufitem firmy "Comfowent" umiejscowiona pod sufitem korytarza sanitariaty -1 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 340 | 680 | 23% | 156.4 | 836.4
90. | Konserwacja agregatu chłodzenia "McQuay" model M5LC 061C ( dla C_1) i model M5LC 035C (dla C_2)- 2 szt. | 50730000-1 | przegląd | 2 | 360 | 720 | 23% | 165.6 | 885.6
91. | Konserwacja klimatyzatora DAIKIN typu RXN50KEV1B _Split _6 kW - 1 kpl | 50730000-1 | przegląd | 2 | 140 | 280 | 23% | 64.4 | 344.4
92. | Konserwacja klimatyzatora SAMSUNG typu AR 24FSF PDGMX "smart inverter" _Split _6,8 kW= 1 kpl | 50730000-1 | przegląd | 2 | 140 | 280 | 23% | 64.4 | 344.4
93. | Wymiana filtra kieszeniowego (6 kieszeni) klasa Eu5- 592x592x300 = 4 szt /1kpl. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 380 | 760 | 23% | 174.8 | 934.8
94. | Wymiana filtra ramkowego fizelinowego klasy G4 - 730 x 425 x 350 do centrali podsufitowej = 4 szt./1kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 440 | 880 | 23% | 202.4 | 1082.4
95. | Wymiana filtra kieszeniowego(6 kieszeni) klasa Eu5- 592x287x360 do centrali C1 = 6 szt./1kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 720 | 1440 | 23% | 331.2 | 1771.2
96. | Wymiana filtra kasetonowego płaski klasa Eu5- 300x195x46 do centrali C9= 2 szt/1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 420 | 840 | 23% | 193.2 | 1033.2
97. | Wymiana filtra kasetonowego klasa Eu5- 410x200x46 do central C3,4,5,6,7,8 = 12szt /1kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 1200 | 2400 | 23% | 552 | 2952
98. | Wymiana filtra kasetonowego klasa Eu5- 540x260x46 do centrali C7 = 2 szt/1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 2 | 400 | 800 | 23% | 184 | 984
99. | Wymiana pasków klinowych SPZ 1750 | 50730000-1 | szt. | 2 | 125 | 250 | 23% | 57.5 | 307.5
100. | Wymiana pasków klinowych SPB 1900 | 50730000-1 | szt. | 2 | 125 | 250 | 23% | 57.5 | 307.5
101 | SUMA - konserwacja w okresie 1-go roku (poz. 83-100) |  | x | x | x | 13740 | x | 3160.2 | 16900.2
102 | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat (poz. 101* 3 lata) |  | x | x | x | 41220 | x | 9480.6 | 50700.6
103. | Wymiana sprężarki agregatu "McQuay" model M5LC 061C | 50730000-1 | szt. | 1 | 2200 | 2200 | 23% | 506 | 2706
104. | Wymiana sprężarki klimatyzatora DAIKIN typu FTXN50/RxN50 | 50730000-1 | szt. | 1 | 2500 | 2500 | 23% | 575 | 3075
105. | Wymiana sprężarki klimatyzatora SAMSUNG typu AR 24FSF DGM | 50730000-1 | szt. | 2 | 2390 | 4780 | 23% | 1099.4 | 5879.4
106. | Wymiana termostatu zabezpieczenia przed przegrzaniem | 50730000-1 | szt. | 2 | 780 | 1560 | 23% | 358.8 | 1918.8
107. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 980 | 1960 | 23% | 450.8 | 2410.8
108. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 1240 | 2480 | 23% | 570.4 | 3050.4
109. | Usunięcia awarii ukladu chłodniczego w agregacie McQuay | 50730000-1 | szt. | 1 | 1100 | 1100 | 23% | 253 | 1353
110. | Usunięcia awarii ukladu chłodniczego w agregacie Samsung | 50730000-1 | szt. | 2 | 990 | 1980 | 23% | 455.4 | 2435.4
111. | Wymiana nagrzewnicy w centrali Comfovent | 50730000-1 | szt. | 1 | 1990 | 1990 | 23% | 457.7 | 2447.7
112. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 450 | 450 | 23% | 103.5 | 553.5
113. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali wentylacyjnej Comfowent | 50730000-1 | szt. | 1 | 2890 | 2890 | 23% | 664.7 | 3554.7
114. | Wymiana siłownika przepustnicy centrali Comfowent | 50730000-1 | szt. | 1 | 1680 | 1680 | 23% | 386.4 | 2066.4
115. | Wymiana silnika wentylatora w agregacie McQuay | 50730000-1 | szt. | 1 | 1690 | 1690 | 23% | 388.7 | 2078.7
116. | Wymiana wentylatora skraplacza w agregacie Samsung | 50730000-1 | szt. | 2 | 95 | 190 | 23% | 43.7 | 233.7
117 | SUMA - wymiana części w okresie 3-ch lat (poz. 103-116) |  | x | x | x | 27450 | x | 6313.5 | 33763.5
KONSERWACJA I NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 55 (WTC) ** od dnia 31 marca 2017r.
118. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _CNW 1 nawiewno-wyciagowa VS-10-10-R-SS/PH - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 380 | 380 | 23% | 87.4 | 467.4
119. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CNW 2 nawiewno wyciagowa VS-21-R-H/S nr 8-110-12-2021-00260 - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 380 | 380 | 23% | 87.4 | 467.4
120. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CN 3 nawiewna VS-21-R-H/S nr 8-110-12-2021-00261 - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 380 | 380 | 23% | 87.4 | 467.4
121. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CN 4 nawiewna VS-21-R-H/S nr 8-110-12-2030-001 | 50730000-1 | szt. | 1 | 380 | 380 | 23% | 87.4 | 467.4
122. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CN 5 nawiewna VS-30-R-H/S nr 8-110-12-2021-00262 - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 380 | 380 | 23% | 87.4 | 467.4
123. | Konserwacja centrali DOSPEL CNW 6 _wymiennik ciepła f-my DOSPEL typ LUNA 200 nr fabr. 011204/00299 -1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 350 | 350 | 23% | 80.5 | 430.5
124. | Konserwacja wentylatora dachowego chemoodpornego biały typ DVP200 prod. Acovent = 5 sztuk | 50730000-1 | szt. | 1 | 550 | 550 | 23% | 126.5 | 676.5
125. | Konserwacja wentylatora dachowego_wyciagowy promieniowy niebieski_typ PRF 125D2= 8 sztuk | 50730000-1 | szt. | 1 | 800 | 800 | 23% | 184 | 984
126. | Konserwacja wentylatora dachowego wyciagowy promieniowy niebieski typ PRF 250- 1 szt | 50730000-1 | szt. | 1 | 140 | 140 | 23% | 32.2 | 172.2
127. | Konserwacja wentylatora dachowego_promieniowy niebieski typ MPB 200 TIE2 prod. VENTURE Industries= 5 sztuk | 50730000-1 | szt. | 1 | 300 | 300 | 23% | 69 | 369
128. | Konserwacja wentylatora WD = 5 sztuk | 50730000-1 | szt. | 1 | 400 | 400 | 23% | 92 | 492
129. | Wymiana filtra działkowego klasy F5 : 572 x272x50 - 1 szt. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 220 | 220 | 23% | 50.6 | 270.6
130. | Wymiana filtrów kieszeniowych klasy F5 - 428x287x300 = 6 szt. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 640 | 640 | 23% | 147.2 | 787.2
131. | Wymiana filtrów kieszeniowych klasy F5 - 428x428x300 = 2szt. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 380 | 380 | 23% | 87.4 | 467.4
132. | Wymiana pasków klinowych SPZ 1750 | 50730000-1 | szt. | 1 | 120 | 120 | 23% | 27.6 | 147.6
133. | Wymiana pasków klinowych SPB 1900 | 50730000-1 | szt. | 1 | 130 | 130 | 23% | 29.9 | 159.9
134 | Wartośc 1 konserwacji w okresie od III 2017 roku (poz. 118-133) |  | x | x | x | 5930 | x | 1363.9 | 7293.9
135 | SUMA - konserwacja w okresie od III 2017 (poz. 134*3 konserwacje) |  | x | x | x | 17790 | x | 4091.7 | 21881.7
136. | Wymiana presostatu różnicowego | 50730000-1 | szt. | 2 | 550 | 1100 | 23% | 253 | 1353
137. | Wymiana termostatu zabezpieczenia przed przegrzaniem | 50730000-1 | szt. | 2 | 980 | 1960 | 23% | 450.8 | 2410.8
138. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 1100 | 2200 | 23% | 506 | 2706
139. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 2 | 1240 | 2480 | 23% | 570.4 | 3050.4
140. | Wymiana wentylatora dachowego promieniowego niebieskiego typ PRF 125D2 | 50730000-1 | szt. | 2 | 2500 | 5000 | 23% | 1150 | 6150
141. | Wymiana interfejsu użytkownika typ HMI Advanced | 50730000-1 | szt. | 2 | 1250 | 2500 | 23% | 575 | 3075
142. | Wymiana czujników temperatury | 50730000-1 | szt. | 2 | 260 | 520 | 23% | 119.6 | 639.6
143. | Wymiana czujnika przepływu FLOW-SWITH | 50730000-1 | szt. | 2 | 770 | 1540 | 23% | 354.2 | 1894.2
144. | Wymiana stycznika 3f - 8kW | 50730000-1 | szt. | 2 | 220 | 440 | 23% | 101.2 | 541.2
145. | Wymiana siłownika elektrycznego przepustnicy powietrza On-off | 50730000-1 | szt. | 2 | 850 | 1700 | 23% | 391 | 2091
146. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 3 | 450 | 1350 | 23% | 310.5 | 1660.5
147. | Wymiana nagrzewnicy w centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 2 | 2600 | 5200 | 23% | 1196 | 6396
148. | Wymiana chłodnicy w centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 2 | 1221 | 2442 | 23% | 561.66 | 3003.66
149. | Wymiana sterownika automatyki centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 2 | 1670 | 3340 | 23% | 768.2 | 4108.2
150. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 2 | 2560 | 5120 | 23% | 1177.6 | 6297.6
151. | Wymiana siłownika na instalacji ciepla technologicznego centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 2 | 1190 | 2380 | 23% | 547.4 | 2927.4
152. | Uzupełnienie czynnika R 407C | 50730000-1 | kg | 8 | 50 | 400 | 23% | 92 | 492
153 | SUMA - wymiana części w okresie 3-ch lat (poz. 136-152) |  | x | x | x | 39672 | x | 9124.56 | 48796.56
154 | Łącznie cena konserwacji w okresie 3 lat [poz. 17+39+70+102+135] |  | x | x | x | 179070 | x | 41186.1 | 220256.1
155 | Łącznie cena wymiany części w okresie 3 lat [poz.28+50+82+117+153 ] |  | x | x | x | 129022 | x | 29675.06 | 158697.06
156 | Całkowite koszty konserwacji i naprawy wentylacji w okresie 3-ch lat [poz. 155+poz.154] |  | x | x | x | 308092 | x | 70861.16 | 378953.16
| Wykonał: |  | Sprawdził:
| Imię i Nazwisko: Wiesław Janowski | … | ………...……...……. |  |  | ……………………………….……………………………………...……..
| Data ustalenia wartości zamówienia : 12.07.2015 r. |  | data ……...……. |  | pieczęć i podpis Pełnomocnika Zamawiającego określonego w § 2 pkt. 1 Regulaminu
* konserwację należy wykonywać 2 razy w roku ( co 6 miesięcy)
** konserwację należy wykonywać 2 razy w roku w bud. nr 55 począwszy od dnia 31.03.2017r ( razem 3 konserwacje co 6 miesiecy )
Oznaczenie kolorami pozycji do wyliczenia ceny:
kolor żółty: obliczenie ceny za konserwację miesięczną urządzenia X:
Wyliczenie ceny za wymianę części wraz z robocizną :
kolor zielony _obliczenie ceny za wymianę tj. cena jednostkowa za wymianę = cena nowego podzespołu, urządzenia lub części plus cena robocizny)
Przez konserwację należy rozumieć okresowe sprawdzenie urządzeń połączone z czyszczeniem i regulacjami odpowiednich podzespołów oraz wymianą części normalnie zużywających się w czasie eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.
Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej niesprawnych urządzeń przez wymianę zużytych lub uszkodzonych części. Regeneracja części jest dopuszczalna tylko po uzgodnieniach z przedstawicielem Zamawiającego. Uwaga: W cenie wymiany zawarta jest cena części wraz z ceną robocizny
……………………………………………………………..
pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

## 3
Oznaczenie kolorami pozycji do wyliczenia ceny:
kolor żółty: dotyczy cen za konserwację trzyletnią urządzeń
Wyliczenie ceny za wymianę części wraz z robocizną :
kolor zielony: dotyczy cen za naprawę - wymianę tj. cena jednostkowa za wymianę = cena nowego podzespołu, urządzenia lub części plus cena robocizny i dojazdu)
Przez konserwację należy rozumieć okresowe sprawdzenie urządzeń połączone z czyszczeniem i regulacjami odpowiednich podzespołów oraz wymianą części normalnie zużywających się w czasie eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz koszty dojazdu i użytych drobnych materiałów.
Przez naprawę należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej niesprawnych urządzeń przez wymianę zużytych lub uszkodzonych części na nowe. Regeneracja części jest dopuszczalna tylko po uzgodnieniach z przedstawicielem Zamawiającego. Uwaga: W cenie wymiany zawarta jest cena części wraz z ceną robocizny przy jego wymianie i koszty dojazdu. Pozycję kosztów naprawy należy dobrać z występujących w SZOPZ lub jeśli nie występuje zastosować kalkulację własną.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa wykonywanej czynności, naprawy, wymiany | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość sztuk | Ilość usług w roku | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6 x kol..7) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 8 x kol. 9) zł | Wartość brutto (kol. 8 + kol. 10) zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 3 (DOM ASYSTENTA i zaplecze Kuchni)
2. | Konserwacja centrali wentylacyjna N/W ( Restauracja) nawiewno wyciagowa Topvex SR 07-E-EL f-my "System Air" z nagrzewnicą elektryczną 11 kW i chłodnicą wodną pro ATC typ 010/CSR07-1/867752-0001- 2 zestawy | 50730000-1 | przegląd | 2 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3. | Konserwacja agregatu chłodniczego VRF" FUITSU 20 kW" na czynnik chłodniczy z agregatem inwertorowym typ AJYA72LALH / 25 kW- 2 zestawy | 50730000-1 | przegląd | 2 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
4. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N/W ( Restauracja) nawiewno wyciagowa TYP Topvex FR03EL-R-CAV f-my "System Air" z nagrzewnicą elektryczną 11,2 kW i chłodnicą wodną - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
5. | Konserwacja klimatyzatora kanałowego FUITSU typ ARYF24LBTU - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
6. | Konserwacja wentylatora wywiewnego- dachowy stalowy "SystemAir" typ.DVSI 225 EZ - dach korytarz łącznika_ producent Niemcy - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
KUCHNIA- zaplecze
7. | Konserwacja centrali nawiewnej (w piwnicy) - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
8. | Konserwacja centrali nawiewno-wyciagowej (w piwnicy) - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
9. | Konserwacja wentylatora wywiewnego dachowego stalowy - dach 2 szt. | 50730000-1 | przegląd | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
10. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy wyw Eu5/ naw Eu7: 450 x 415 x 375 - 8 sztuk /2 kpl do central na dachu | 50730000-1 | kpl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
11. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy G 7: 425 x 211 x 330- 1 szt. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
12. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy G 7: 197x 429 x 250- 1 szt. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
13. | Wymiana ramkowego filtra powietrza klasy: wyw. M5 i naw. F7: 430 x 439 x 420 / 6 kieszeni - 2 szt. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
14. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 4 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
15. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 3 (DOM ASYSTENTA i zaplecze Kuchni)
17. | Wymiana czujnika przepływu Flow -swich | 50730000-1 | szt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
18. | Wymiana czujnika temperatury | 50730000-1 | szt. | 1 | 4 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
19. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
20. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
21. | Wymiana stycznika F1 16A 380V 3f | 50730000-1 | szt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
22. | Wymiana wentylatora wyciagowego dachowego typ.DVSI 225 E | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
23. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
24. | Wymiana siłownika elektrycznego przepustnicy centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
25. | Wymiana sprężarki chłodniczej w agregacie Fujitsu AJYA72LALH | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
26. | Uzupełnienie czynnika R 410A | 50730000-1 | kg | 1 | 10 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
27. | SUMA - naprawa w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 24 (WTC)
28. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N1/W1 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-L-PH z nagrzewnicą wodną 34 kW 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
29. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N2/W2 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-L-PH z nagrzewnicą wodną 18 kW 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
30. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N3/W3 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-R-PH z nagrzewnicą wodną 22 kW 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
31. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N4/W4 VTS nawiewno wyciagowa VS-21-R-PH z nagrzewnicą wodną 29 kW 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
32. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N5 VTS nawiewna mała VS-21-R-H 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
33. | Konserwacja klimatyzatora Samsung Digital Inverter Technology 1 szt. pom. nr 121 | 50730000-2 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
34. | Konserwacja wentylatora przeciwwybuchowego typ WDEx -40-T925= 3 sztuki | 50730000-1 | przegląd | 3 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
35. | Konserwacja wentylatora typ WD 20 i 25- j- 1400 = 13 sztuk | 50730000-1 | przegląd | 13 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
36. | Wymiana filtra ramkowego_fizelinowy F5_ 360 x 873 x 360x 50 - szer. kieszeni 5 cm = 13 sztuk/ 1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
37. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 5 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
38. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 24 (WTC)
39. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
40. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
41. | Wymiana wentylatora przeciwwybuchowego typ WDEx -40-T926 | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
42. | Wymiana wentylatora dachowego typ WD 20 | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
43. | Wymiana nagrzewnicy wodnej w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
44. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
45. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
46. | Wymiana automatyki w wentylacyjnej centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
47. | Wymiana sterownika automatyki centrali wentylacyjnej VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
48. | Wymiana siłownika przepustnicy centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
49. | SUMA - naprawa w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
KONSERWACJA I NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 65 (WCY)
50. | Konserwacja agregatu freonowego wody lodowej LENOX typ EAC 1804SM 4 HN LN kompletny ( sprężarka Lennox + układ pompowy) - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
51. | Konserwacja klimatyzatora dachowego SAMSUNG typ"DVM plus IV" N/W nawiewno wyciagowa jednostka zewnętrzna 36 kW , 45 kW i 30 kW - 3 szt. | 50730000-1 | przegląd | 3 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
52. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C1" typ VS -30- R-/PH/SS_ N/W nawiewno wyciagowa - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
53. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C2" typ VS -55- R-S/HC/S_ N _nawiewna ( +agregat wody JC SPIRO 45ZP wspólny dla C3 i C2) - 1 kpl | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
54. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C3" typ VS -30- R-E/RHC/SS_ W wyciągowa Nr fabr: 8-110-11-2030-00892 - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
55. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C4" typ VS -120- R-SES/RHC/SS_ N/W nawiewno wyciagowa Nr fabr: 8-110-11-21-20-000-52 (+agregat wody JC SPIRO 50ZP) - 1kpl | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
56. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C5" typ VS -75- R-SES/RHC/SS_ N/W nawiewno wyciagowa - (+agregat wody JC SPIRO 35ZP) - 1kpl | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
57. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "C6" typ VS -100- R-SES/RHC/SS_ N/W nawiewno wyciagowa -(+agregat wody JC SPIRO 35ZP) - 1kpl | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
58. | Konserwacja klimatyzatora wewnętrznego SAMSUNG typu AVXC4H140EE = 8 szt. | 50730000-2 | przegląd | 8 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
59. | Konserwacja klimatyzatora wewnętrznego SAMSUNG typu AVXWNH036EE i ..028EE = 9 szt. | 50730000-3 | przegląd | 9 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
60. | Konserwacja klimatyzatora wewnętrznego SAMSUNG typu RC071DHXEA =2 szt. | 50730000-4 | przegląd | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
61. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 592 x 592 x 200 = 8szt. /1kpl. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
62. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 592 x 287 x 200 = 6 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
63. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 428 x 428 x 200 = 14 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
64. | Wymiana filtra ramkowego klasy G4 - 428 x 287 x 200 = 12 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
65. | Wymiana filtra ramkowegoy klasy G4 - 490 x 490 x 200 = 12 szt. /1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
66. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1257 | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
67. | Wymiana paska klinowego wentylatora nawiewu SPA 1857 | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
68. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 65 (WCY)
69. | Wymiana czujnika temperatury | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
70. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
71. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
72. | Wymiana stycznika 3f - 8kW | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
73. | Wymiana czujnika przepływu FLOW-SWITH | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
74. | Wymiana nagrzewnicy wodnej w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
75. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
76. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali VTS | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
77. | Wymiana silnika wentylatora w agregacie Samsung | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
78. | Wymiana pompy obiegowej w agregacie wody LENOX | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
79. | SUMA - wymiana części w okresie 3-ch lat (poz. 71-81) | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 66 (WML)
80. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-900VE-L-EC-C3 __ozn. central : C:4,5,6,7 producent Litwa 2012r. = 4szt | 50730000-1 | przegląd | 4 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
81. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-700VE-L-EC-C3 __ozn. central: C3,C8 - 2 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
82. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-400VE-L-EC-C3 __ozn. central: C:2,9 - 2 szt | 50730000-1 | przegląd | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
83. | Konserwacja centrali wentylacyjnej ściennej firmy "Comfowent" N/W nawiewno wyciagowa REGO-VE-L-EC-C3 __ozn. centrali: C1 = 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
84. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N/W CW_1 pod sufitem firmy "VECU " typ 3000 HW umiejscowiona pod sufitem korytarza - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
85. | Konserwacja centrali wentylacyjnej stojącej CW_2 firmy "Comfowent" N/W wysoka RECU 1600 VW - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
86. | Konserwacja centrali wentylacyjnej N/W CW_3 pod sufitem firmy "Comfowent" umiejscowiona pod sufitem korytarza sanitariaty - 1 szt | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
87. | Konserwacja agregatu chłodzenia "McQuay" model M5LC 061C ( dla C_1) i model M5LC 035C (dla C_2)- 2 szt. | 50730000-1 | przegląd | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
88. | Konserwacja klimatyzatora DAIKIN typu RXN50KEV1B _Split _6 kW - 1 kpl | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
89. | Konserwacja klimatyzatora SAMSUNG typu AR 24FSF PDGMX "smart inverter" _Split _6,8 kW= 1 kpl | 50730000-1 | przegląd | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
90. | Wymiana filtra kieszeniowego (6 kieszeni) klasa Eu5- 592x592x300 = 4 szt /1kpl. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
91. | Wymiana filtra ramkowego fizelinowego klasy G4 - 730 x 425 x 350 do centrali podsufitowej = 4 szt./1kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
92. | Wymiana filtra kieszeniowego(6 kieszeni) klasa Eu5- 592x287x360 do centrali C1 = 6 szt./1kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
93. | Wymiana filtra kasetonowego płaski klasa Eu5- 300x195x46 do centrali C9= 2 szt/1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
94. | Wymiana filtra kasetonowego klasa Eu5- 410x200x46 do central C3,4,5,6,7,8 = 12szt /1kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
95. | Wymiana filtra kasetonowego klasa Eu5- 540x260x46 do centrali C7 = 2 szt/1 kpl | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
96. | Wymiana pasków klinowych SPZ 1750 | 50730000-1 | szt. | 7 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
97. | Wymiana pasków klinowych SPB 1900 | 50730000-1 | szt. | 7 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
98. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 66 (WML)
99. | Wymiana sprężarki agregatu "McQuay" model M5LC 061C | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
100. | Wymiana sprężarki klimatyzatora DAIKIN typu FTXN50/RxN50 | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
101. | Wymiana sprężarki klimatyzatora SAMSUNG typu AR 24FSF DGM | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
102. | Wymiana termostatu zabezpieczenia przed przegrzaniem | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
103. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
104. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
105. | Wymiana nagrzewnicy w centrali Comfovent | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
106. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
107. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali wentylacyjnej Comfowent | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
108. | Wymiana siłownika przepustnicy centrali Comfowent | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
109. | Wymiana silnika wentylatora w agregacie McQuay | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
110. | Wymiana wentylatora skraplacza w agregacie Samsung | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
111. | SUMA - naprawa w okresie 3-ch lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 55 (WTC)
112. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _CNW 1 nawiewno-wyciagowa VS-10-10-R-SS/PH - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
113. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CNW 2 nawiewno wyciagowa VS-21-R-H/S nr 8-110-12-2021-00260 - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
114. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CN 3 nawiewna VS-21-R-H/S nr 8-110-12-2021-00261 - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
115. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CN 4 nawiewna VS-21-R-H/S nr 8-110-12-2030-001 | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
116. | Konserwacja centrali wentylacyjnej "VENTUS" _ CN 5 nawiewna VS-30-R-H/S nr 8-110-12-2021-00262 - 1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
117. | Konserwacja centrali DOSPEL CNW 6 _wymiennik ciepła f-my DOSPEL typ LUNA 200 nr fabr. 011204/00299 -1 szt. | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
118. | Konserwacja wentylatora dachowego chemoodpornego biały typ DVP200 prod. Acovent = 5 sztuk | 50730000-1 | szt. | 5 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
119. | Konserwacja wentylatora dachowego_wyciagowy promieniowy niebieski_typ PRF 125D2= 8 sztuk | 50730000-1 | szt. | 8 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
120. | Konserwacja wentylatora dachowego wyciagowy promieniowy niebieski typ PRF 250- 1 szt | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
121. | Konserwacja wentylatora dachowego_promieniowy niebieski typ MPB 200 TIE2 prod. VENTURE Industries= 5 sztuk | 50730000-1 | szt. | 5 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
122. | Konserwacja wentylatora WD = 5 sztuk | 50730000-1 | szt. | 5 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
123. | Wymiana filtra działkowego klasy F5 : 572 x272x50 - 1 szt. | 50730000-1 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
124. | Wymiana filtrów kieszeniowych klasy F5 - 428x287x300 = 6 szt. | 50730000-1 | kpl. | 6 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
125. | Wymiana filtrów kieszeniowych klasy F5 - 428x428x300 = 2 szt. | 50730000-1 | kpl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
126. | Wymiana pasków klinowych SPZ 1750 | 50730000-1 | szt. | 6 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
127. | Wymiana pasków klinowych SPB 1900 | 50730000-1 | szt. | 6 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
128. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ech lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W BUD. NR 55 (WTC)
129. | Wymiana presostatu różnicowego | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
130. | Wymiana termostatu zabezpieczenia przed przegrzaniem | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
131. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.015-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
132. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika LG seria ic5 typ.022-1f | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
133. | Wymiana wentylatora dachowego promieniowego niebieskiego typ PRF 125D2 | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
134. | Wymiana interfejsu użytkownika typ HMI Advanced | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
135. | Wymiana czujników temperatury | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
136. | Wymiana czujnika przepływu FLOW-SWITH | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
137. | Wymiana stycznika 3f - 8kW | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
138. | Wymiana siłownika elektrycznego przepustnicy powietrza On-off | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
139. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
140. | Wymiana nagrzewnicy w centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
141. | Wymiana chłodnicy w centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
142. | Wymiana sterownika automatyki centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
143. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
144. | Wymiana siłownika na instalacji ciepla technologicznego centrali Ventus | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
145. | Uzupełnienie czynnika R 407C | 50730000-1 | kg | 1 | 8 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
146. | SUMA - naprawa w okresie 3-ch lat (poz. 103-116) | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH "ŚNIEŻNIK" KOCJANA 70A
147. | Konserwacja centrali wentylacyjnej RFM 14T nagrzewnica elektr. 3 kW, wymiennik ciepła krzyżowy, freonowy układ chłod, chłodnica i skraplacz | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
148. | Konserwacja centrali wentylacyjnej RFM 30T nagrzewnica elektr. 3 kW, wymiennik ciepła krzyżowy, freonowy układ chłod, chłodnica i skraplacz | 50730000-2 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
149. | Wymiana filtrów do centrali wentylacyjnej RFM 14T 1 kpl. | 50730000-3 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
150. | Wymiana filtrów do centrali wentylacyjnej RFM 30T 1 kpl. | 50730000-4 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
151. | Wymiana pasków klinowych central RFM | 50730000-5 | kpl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
152. | Konserwacja klimakonwektora 4-rurowego CWC ST 660 Lennox | 50730000-3 | szt. | 12 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
153. | Konserwacja klimatyzatora split IHM 12N Lennox 1 szt. | 50730000-4 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
154. | Konserwacja pompy chłodniczej IPL 30/70-0.12/2 | 50730000-5 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
155. | Konserwacja klimatyzatora Samsung (stanowisko dowodzenia-wieża) szt. 1 | 50730000-6 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
156. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ech lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH "ŚNIEŻNIK" KOCJANA 70A
157. | Wymiana sprężarki klimatyzatora IHM Lennox | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
158. | Wymiana sprężarki klimatyzatora SAMSUNG typu AR 24FSF DGM | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
159. | Wymiana termostatu | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
160. | Wymiana przemiennika częstotliwości/ falownika | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
161. | Wymiana nagrzewnicy w centrali RFM | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
162. | Wymiana czujnika zamrożeniowego FROST | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
163. | Wymiana sekcji wymiennika krzyżowego w centrali wentylacyjnej RFM | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
164. | Wymiana siłownika przepustnicy centrali RFM | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
165. | Wymiana silnika wentylatora | 50730000-1 | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
166. | Wymiana wentylatora skraplacza | 50730000-1 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
167. | SUMA - naprawa w okresie 3-ch lat (poz. 103-116) | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
KONSERWACJA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W WAT nr 32-dach, nr 6- pom112,122,123, nr 54 - pom 8, 18, parter,nr 54- 7, 6, nr 100-sala Senatu, 306, 88A, 86, nr 10- 315, nr 136-101,120, nr 3-recepcja, nr 19-dach, nr 20-dach, nr 21-18,dach, nr 22- 102,106, nr 66- 8, korytarz,9 nr 24-024, nr 53- dach,2,102,103 i nr 71 parter, dach
168. | 32/dach wentylator dachowy 3 szt. | 50730000-1 | szt. | 3 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
169. | 6/112,122,123 Konserwacja klimatyzatorów Daikin 3 szt. | 50730000-2 | szt. | 3 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
170. | 61/103 Konserwacja centrali wentylacyjnej C 35001/14 1 szt. | 50730000-3 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
171. | Filtry do centrali wentylacyjnej C 35001/14 1 kpl. | 50730000-4 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
172. | Wymiana pasków klinowych do centrali C 35001/14 | 50730000-5 | kpl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
173. | 54/parter korytarz wejście "B" Konserwacja centrala wentylacyjna Komfovent Kompakt szt. 1 | 50730000-6 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
174. | 54/8 Konserwacja centrali wentylacyjnej KCX 800 1 szt. | 50730000-7 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
175. | 54/18 Konserwacja centrali wentylacyjnej Komfovent Verso 1 szt. | 50730000-8 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
176. | 54/6 i 7 Konserwacja klimatyzatorów 2 szt | 50730000-9 | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
177. | Filtry do centrali wentylacyjnej komfovent kompakt 1 kpl. | 50730000-10 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
178. | Filtry do centrali wentylacyjnej KCX 800 1 kpl. | 50730000-11 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
179. | Filtry do centrali wentylacyjnej komfovent verso 1 kpl. | 50730000-12 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
180. | Wymiana pasków klinowych do centrali KCX 800 | 50730000-13 | kpl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
181. | Wymiana pasków klinowych do centrali Komfovent Verso | 50730000-14 | kpl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
182. | Wymiana pasków klinowych do centrali Komfovent Kompakt | 50730000-15 | kpl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
183. | 100/ sala senatu Konserwacja klimatyzatora Fuji 1 kpl. | 50730000-16 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
184. | 100/88A i 86 Konserwacja klimatyzatorów Samsung AQ24UGAN 4 szt. | 50730000-17 | szt. | 4 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
185. | 10(biblioteka)/315 Konserwacja klimatyzatora LG P24RK 1 szt. | 50730000-18 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
186. | 10(biblioteka)/315 Konserwacja klimatyzatora LG P18RK 1 szt. | 50730000-19 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
187. | 10(biblioteka)/315 Konserwacja klimatyzatora LG sufitowy UT42 1 szt. | 50730000-20 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
188. | 10(biblioteka)/315 Konserwacja centralki wentylacyjnej Eco Zefir RK -500-SPE 1 szt. | 50730000-21 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
189. | 10(biblioteka)/315 Filtry do centralki wentylacyjnej Eco Zefir RK -500-SPE 1 kpl. | 50730000-22 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
190. | 136/101 i 120 Konserwacja klimatyzatory Samsung AR 3,5kW 2 szt. | 50730000-23 | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
191. | 3(DA)/sala recepcyjna parter Konserwacja klimatyzator Lennox GHM 1 szt. | 50730000-24 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
192. | 19/dach wentylator dachowy Rufino B-16 B OH 1 szt. | 50730000-25 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
193. | 19/dach konserwacja wentylator dachowy przeciwwybuchowy DAExC-250 2 szt. | 50730000-26 | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
194. | 19/dach konserwacja wentylator dachowy przeciwwybuchowy DAExC-160 3 szt. | 50730000-27 | szt. | 3 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
195. | 19/dach konserwacja wentylator dachowy (nieznany) 1 szt. | 50730000-28 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
196. | 20/dach konserwacja wentylator dachowy DJT 16-45B 12 szt. | 50730000-29 | szt. | 12 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
197. | 21/18 konserwacja klimatyzator Galanz GZ09A410Bio 1 szt. | 50730000-30 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
198. | 21/dach konserwacja centrala wentylacyjna Topwex TX04 szt.1 | 50730000-31 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
199. | 21/dach wymiana filtrów do centrali wentylacyjnej Topwex TX04 kpl.1 | 50730000-32 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
200. | Wymiana pasków klinowych do centrali wentylacyjnej Topwex TX04 | 50730000-33 | kpl. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
201. | 100/306 konserwacja klimatyzacji jedn. zew. RAV-SM803AT-E 1 szt.+jedn. wew. RAV-SM804UT-E 2 szt. | 50730000-34 | kpl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
202. | 22/102,106 Studium Szkolenia Wojskowego Urbanowicza 25B konserwacja klimatyzatorów Lennox MHM 21 2 szt. | 50730000-35 | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
203. | 66/8 Konserwacja klimatyzatora Samsung 1 szt. | 50730000-36 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
204. | 66/korytarz Konserwacja klimatyzatora Daikin 1 szt. | 50730000-37 | szt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
205. | 66/9 Konserwacja klimatyzatora Frico 2 szt. | 50730000-38 | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
206. | 24/024 Konserwacja klimatyzatora LG 1 szt. | 50730000-39 | szt | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
207. | 53/dach Centrala wentylacyjna Topwvex SR/TR03, 1 szt. | 50730000-40 | szt | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
208. | 53/dach Centrala wentylacyjna Filtry do centrali 1 kpl.Topwvex SR/TR03, | 50730000-41 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
209. | 53/dach Centrala wentylacyjna Paski do centrali 1 kpl. Topwvex SR/TR03, | 50730000-42 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
210. | 53/2 Konserwacja Klimatyzator Fujitsu Inverter ASYG24 LFCC 1 szt | 50730000-43 | szt | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
211. | 53/102 Konserwacja Klimatyzator Fujitsu Inverter ASYG30 LFCCA 1 szt. | 50730000-44 | szt | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
212. | 53/103 Konserwacja Klimatyzator Fujitsu Inverter ASYG07 LECA 1 szt. | 50730000-45 | szt | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
213. | 71/parter centrala wentylacyjna Danvent DV 20 1 szt. | 50730000-46 | szt | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
214. | 71/parter centrala wentylacyjna Danvent DV 20 filtry 1 kpl. | 50730000-47 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
215. | 71/parter centrala wentylacyjna Danvent DV 20 paski 1 kpl. | 50730000-48 | kpl. | 1 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
216. | 71/dach wentylatory dachowe stanowiska laboratoryjne 3 szt | 50730000-49 | szt. | 3 | 2 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
217. | Konsultacje techniczne | 50730000-50 | szt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
218. | SUMA - konserwacja w okresie 3-ech lat | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0
NAPRAWA CENTRAL WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZATORÓW I WENTYLATORÓW DACHOWYCH W INNYCH BUDYNKACH WAT (stosujemy pozycje i ceny występujące przy innych budynkach)
219. | Łącznie cena konserwacji w okresie 3 lat |  | x |  | x | x | 0 | x | 0 | 0
220. | Łącznie cena napraw w okresie 3 lat |  | x |  | x | x | 0 | x | 0 | 0
221. | Całkowite koszty konserwacji i napraw w okresie 3-ch lat |  | x |  | x | x | 0 | x | 0 | 0
| ………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………..
| pieczęć i podpis Zamawiającego |  |  |  |  | pieczęć i podpis Wykonawcy