## Komputery
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przenośny analizator sieci wraz z niezbędnymi opcjami o parametrach technicznych i wymaganiach nie gorszych niż: a) częstotlwiość pracy 100 MHz - 14 GHz; b) zakres dynamiczny min 80 dB; c) mozliwość pomiaru parametrów S11 oraz S21; d) 1000 punktów pomiarowych w dziedzinie częstotlwiości; e) waga urządzenia max. 5 kg; f) 2 przewody połączeniowe N 50 - N 50 wtyki męski - męski o długości min. 50 cm; g) możliowość przyszłej rozbudowy o tryb zobrazowania parametrów S11 w dziedzinie czasu (time domain). | 38434000-6 | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0