Warszawa, dnia 16.11.2018r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 168/DIR/2018

WYJAŚNIENIE Nr 2 i ZMIANA Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986) zawiadamia się, że w trakcie wizji lokalnej zadano pytanie na które odpowiedź generuje zmianę treści SIWZ w postępowaniu na:

„BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PREIZOLOWANEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY CIEPLOWNICZYCH DO BUD. NR 64,65 ORAZ MODERNIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 61,62,63,64 I 65”

Pytanie :

Czy Zamawiający przewidział wymianę rury żeliwnej kanalizacyjnej znajdującej się w pomieszczeniu węzła w bud. nr 64?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że uszkodzoną żeliwną rurę kanalizacyjną należy naprawić poprzez wymianę uszkodzonych elementów. Jednocześnie informujemy, że w celu przygotowania oferty cenowej, należy do przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 6a do SIWZ, w dziale 2.2.3. dodać pozycję nr 349a o następującej treści: „Wymiana uszkodzonej rury żeliwnej instalacji kanalizacyjnej o średnicy 150 mm, dwa odcinki o łącznej długości 3 m  - 1 kpl.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(AS) 261 83 99 80