# PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

# w dniu 29 października 2018 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 170/DIR/2018 na:

„Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodników i oznakowanie parkingów WAT"

Na podstawie art. 38  ust 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje o przebiegu wizji lokalnej.

W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Urbanowicza 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

1. Lokalizację i stan obecny miejsc postojowych na których należy wykonać malowanie pasów i oznakowanie,

2. Lokalizację i stan obecny terenu gdzie ma powstać chodnik,

3. Lokalizację i stan obecny ogrodzenia na tyłach Hangaru 7

Przedstawiciele Wykonawcy, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawili pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy linie miejsc postojowych, mają być malowane cienkowarstwowo, czy grubowarstwowo?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że opis w pozycjach przedmiarowych nr 27, 28, 36 i 37 należy malować grubowarstwowo.

Pytanie 2: Czy miejsca postojowe mają być malowane poprzez oddzielenie prostymi liniami, czy też liniami zamykającymi obwodowo?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że miejsca postojowe mają być malowane liniami grubowarstwowymi obwodowo.

Pytanie 3: Czy stare oznakowanie miejsc postojowych (stare linie) mają być usuwane mechanicznie, czy poprzez zamalowanie?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że stare oznakowanie liniowe może zostać zmalowane, jeżeli będzie się pokrywać z istniejącym kolorem nawierzchni.

Pytanie 4: Czy oprócz chaszczy i krzaków, znajdujące się cienkie drzewka na trasie przebiegu ogrodzenia, znajdują się w zakresie Wykonawcy do usunięci i utylizacji, ponadto, czy pozyskane drewno z wycinki chaszczy, krzaków i drzewek jest w zakresie wykonawcy do utylizacji?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że wszystkie wymagające usunięcia drzewa i krzewy, podlegają zagospodarowaniu przez Wykonawcę we własnym zakresie zgodnie z przepisami 
o odpadach.