Warszawa, dnia 31.11.2018r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 176/WME/2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zawiadamia się, że w dniu 31/11/2018r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia 
o zamówieniu w trybie zamówienia z dziedziny nauki na

„Dostawę aparatury pomiarowej”

o treści:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści cyfrowy defektoskop  ultradźwiękowy z możliwością pomiaru prędkości fal sprężystych z funkcja ręcznego ustawiania częstotliwości powtarzania impulsu PRF w zakresie od 10 do 2000 Hz?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu: „komplet głowic ultradźwiękowych do pomiarów prędkości fal wzdłużnych i poprzecznych”.

Ile głowic na fale poprzeczne oraz ile głowic na fale wzdłużne Zamawiający wymaga?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zapis „komplet głowic ultradźwiękowych” należy rozumieć jako głowicę nadawczą i odbiorczą umożliwiającą pomiar prędkości fal wzdłużnych (jeden komplet) oraz fal poprzecznych (drugi komplet). Dopuszcza się dostawę jednej głowicy nadawczej i jednej odbiorczej jeśli ich konstrukcja umożliwia równoczesne wykonywanie wyżej wymienionych pomiarów.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788