# PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2018 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 49/DIR/2018 na:

„BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ 
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ"

W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

- Lokalizację i stan obecny terenu na którym jest planowana inwestycja;

- Lokalizację i stan obecny infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie zadania;

- Lokalizację i stan obecny pomieszczenia nr 118A przeznaczonego na cele przedmiotowego zadania.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

- Proszę o informację czy, przepust teletechniczny w bud 100 na potrzeby zaciągnięcia światłowodu, jest drożny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kanalizacja teletechniczna wraz z przejściem do bud. nr 100 jest drożna, jednocześnie informujemy, że przejście kanalizacyjne do bud. 100 prowadzi do szafy zbiorczej znajdującej się w pomieszczeniu Działu Informatyki na 2 kondygnacji.

- Proszę o informację czy, tablica bilbordu ma być zabezpieczona przeciw ptactwu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tablica świetlna billboardu musi być zabezpieczona przeciw ptactwu.

- Proszę o informację czy, jest połączenie korytowe głównego punktu znajdującego się 
w pomieszczeniu Działu Informatyki z pomieszczeniem nr 118a?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma bezpośredniego połączenia w postaci koryt kablowych Głównego punktu dystrybucyjnego z pomieszczeniem nr 118A. Jednocześnie informujemy, że połączenie informatyczne pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym 
a pomieszczeniem nr 118a w celu przekazywania sygnału umożliwiającego zarządzanie treściami wyświetlanymi na billboardzie, należy zaprojektować i wykonać.

27.04.2018 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa

- Marzena Kurowska,

- Władysław Wirpsza