## zad. 1 DOT badanie kamizelek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO (pkt 1.3 SIWZ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do badania odporności kamizelek kuloodpornych zgodnie z normą NIJ Standard-0115.00 "Stab Resistance of Personal Body Armor" oraz dodatkowo STANAG 2920, VPAM i HOSDB Body ArmourStandards for UK Police (2007), o konstrukcji, zastosowanych materiałach i właściwościach użytkowych zgodnych z NIJ Standard-0115.00 i "Wymaganiach szczegółowych", składający się z elementów składowych i wyposażenia: - noży testowych P1 i S1 oraz szpikulca zgodnych z normą NIJ Standard-0115.00; - nylonowego sabotu z systemem mocowania noży i szpikulca, zgodnego z normą NIJ Standard-0115.00; - materiału podłoża o budowie, o właściwościach i wymiarach zgodnych NIJ Standard-0115.00 lub HOSDB Body ArmourStandards for UK Police (2007); - co najmniej 100 kg plasteliny balistycznej Roma Plastilina® No 1. wg HOSDB do wypełnienia stalowej obsady dla materiału podłoża o wymiarach 400x350 x100 mm (szer. x dług. x głęb.) - wymagana dostawa materiału w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu; - optoelektronicznego układu pomiaru i rejestracji prędkości sabotu z dokładnością ±0,05 m/s lub wyższą zgodnie z normą NIJ Standard-0115.00, umieszczony w dolnej części kolumnyy zrzutowej; - oprogramowania zapewniającego zobrazowanie na wspólnym panelu graficznym co najmniej: wyników pomiaru prędkości uderzenia sabotu i obliczeń jego energii kinetycznej, wartości średniej arytmetycznej, wartości maksymalnej i minimalnej ww. wielkości dla założonej serii pomiarów oraz informacji o godzinie wykonania próby; | 38540000-2 | kpl. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
- kolumny zrzutowej (prowadnicy rurowej) dla sabotu, zamocowanej stabilnie w konstrukcji nośnej przyrządu, wykonanej z przeźroczystego pleksiglasu, wyposażonej w najniższej części w drzwi zapewniające dostęp do sabotu i wyposażone w czujnik bezpieczeństwa uniemożliwiający zwolnienie sabotu i przeprowadzenie próby przy otwartych drzwiach; w kolumnie stablinie przymocowane, podłużne prowadnice umieszczone wewnątrz kolumny zrzutowej, współpracując z wybraniami na powierzchni korpusu sabotu, zapobiegające obracaniu się sabotu wokół swojej osi podłużnej – zgodnie z normą NIJ Standard-0115.00; - mobilnej podstawy (stołu) dla obsady materiału podłoża, o regulowanej wysokości i wyposażonej w koła, z których co najmniej jedno musi posiadać hamulec; - adaptera do mocowania próbki na mobilnej podstawie pod kątem 45 stopni; - stalowej, jednostronnie otwartej obsady dla materiału podłoża o wymiarach 400x350 x100 mm (szer. x dług. x głęb.); - konstrukcji nośnej dla kolumny zrzutowej i zespołów pomiarowych i sterująco-wykonawczych stanowiska, wyposażonej w cztery regulowane stopy, służące poziomowaniu całego przyrządu; koor elementów konstrukcyjnych podstawy: RAL 7035 lub 9016 (odcienie szarości), kolor stóp: czarny, pomarańczowy, żółty lub zielony wg RAL;
- elektromagnetycznego urządzenia spustowego utrzymującego i zwalniającego sabot, samoczynnie przemieszczającego się do najniższego położenia po zwolnieniu sabotu, w celu jego uchwycenia po wykonanej próbie; - silnika elektrycznego krokowego z mechanizmem podnoszenia sabotu, zapewniającym bezstopniową regulację wysokości położenia sabotu przed próbą - sterowanie pracą silnika poprzez zespół sterująco-wykonawczy przyrządu; - zespołu sterująco-wykonawczego zamocowanego w dolnej części konstrukcji nośnej i wyposażonego w w sygnalizację świetlną informującą użytkownika o stanie gotowości układów wykonawczych przyrządu, zabezpieczenie przed użyciem przez osoby nieuprawnione realizowane poprzez kluczyk ze stacyjką uruchamiający zespół, układ sterowania silnikiem krokowym powodujący uniesienie sabotu do zaprogramowanej wysokości zgodnej z wybranym rodzajem testu przewidzianego normami, układ transmisji danych z układu pomiaru prędkości sabotu; - instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim, drukowanej i na CD w plikach otwartych ".doc" lub ".docx", zawierającej w szczególności opis przeznaczenia i budowy urządzenia i elementów składowych z rysunkami, dane techniczne, opis działania przyrządu, przygotowania go do pracy zgodnie z procedurami opisanymi w NIJ Standard-0115.00 "Stab Resistance of Personal Body Armor", zasady bezpieczeństwa, transportu, przechwowywania, konserwacji, typowych błędów i sposobu ich rozwiązania, instalacji przed pierwszym użyciem i wykaz wyposażenia urządzenia. Wymagane minimalne ukompletowanie: 10 szt. noża testowego P1; 10 szt. noża testowego S1; 10 szt. szpikulców; 1 szt. uchwytu noż P1; 1 szt. uchwytu noża S1; 1 szt. uchwytu szpikulca; 40 szt. krążków z pianki neoprenowej o zamkniętych porach, o średnicy 50 mm i grubości 30 mm; kula stalowa testowa z kolumną zrzutową zgodne z normą NIJ Standard-0115.00 lub HOSDB Body ArmourStandards for UK Police (2007), komputer z oprogramowaniem przyrządu, przewody sygnałowe i zasilające;
2 | Transport, instalacja i szkolenie | 60100000-9 80510000-2 | szt. | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0