Warszawa, dnia 07.05.2018r.

[**www.wat.edu.pl**](http://www.wat.edu.pl)

***Nr sprawy: 52/DZZ/2018***

**WYJAŚNIENIE NR 2 i ZMIANA NR 2**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 26.04.2018r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

**„Dostawę i montaż rolet wewnętrznych, verticali, żaluzji oraz folii okiennej”**

**Pytanie 1:** Proszę o potwierdzenie wymiarów rolet okiennych: Poz.13: szerokość 51 x wysokość 175?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający potwierdza wymiary rolet okiennych i nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 2:** Proszę o potwierdzenie wymiarów rolet okiennych: Poz.14: szerokość 51 x wysokość 120?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający potwierdza wymiary rolet okiennych i nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 3:** Proszę o potwierdzenie wymiarów rolet okiennych: Poz.15 szerokość 40 x wysokość 120?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający wprowadza zmiany dot. Wymiarów rolet okiennych, w załączniku nr 3 do treści SIWZ.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rolet materiałowych Dzień i Noc tkanin, które nie posiadają Atestu trudnozapalności / Raportu klasyfikacyjnego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich / Certyfikatu Kontroli Nadzoru Budowlanego ani innych dokumentów potwierdzających trudnozapalność oferowanych materiałów?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do rolet materiałowych Dzień i Noc tkanin, które nie posiadają Atestu trudnozapalności / Raportu klasyfikacyjnego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich / Certyfikatu Kontroli Nadzoru Budowlanego ani innych dokumentów, które nie potwierdzają trudnozapalności oferowanych materiałów i nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do rolet materiałowych Dzień i Noc tkanin, które nie posiadają procentowego określenia stopnia zaciemnienia?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do rolet materiałowych Dzień i Noc tkanin, które nie posiadają procentowego określenia stopnia zaciemnienia i nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

*W załączeniu:*

*- załącznik nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianie z dnia 07.05.2018r.*

*Z upoważnienia:*

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 mgr Irena ZAPAŁA

*tel.(JKK) 261 83 96 65*