Warszawa, dnia 30.05.2018r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 62/WML/2018

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29/05/2018r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę komory rękawicowej 1-stanowiskowej, precyzyjnej piły tarczowej i szlifierko-polerki 
z wyposażeniem”

o treści:

Pytanie 1: W ‘Specyfikacji technicznej’, w poz. 5 przewidziano: „sprężarka powietrzna o pojemności zbiornika do 15 l, zasilanie 230 V / 50 Hz, wbudowana w konstrukcję szlifierko-polerki”.

Czy dopuszczą Państwo dostawę oddzielnej (nie wbudowanej w konstrukcję szlifierko-polerki), samodzielnej sprężarki powietrznej oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów do podłączenia sprężarki do szlifierko-polerki?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający ze względu na ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniu, w którym użytkowana będzie szlifierko-polerka oraz inne urządzenia informuje, że nie dopuszcza oddzielnej, (niewbudowanej w konstrukcję szlifierko-polerki), samodzielnej sprężarki powietrznej. Szlifierko-polerka powinna stanowić urządzenie kompaktowe, 
o zminimalizowanym zewnętrznym wyposażeniu.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RG) 261 839 788