## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie oferowanego produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Nożyczki . Ze stali, polerowane. Ostre- tępe o wym.dł.160mm, dł.cięcia 50 mm. Zgodne z nr. kat.3551.1 firmy Roth. | 38437000-7 | szt | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Probówki z PP a 10 ml (16x100mm) okrągłodenne z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem ietykietą , jałowe w op a 200szt. | 38437000-7 | op | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Eza polistyrenowa typ hokej pakowana po 5 sztuk/op, jałowa, op zbiorcze 200 szt | 38437000-7 | op zbiorcze | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Eza poilstyrenowa a 10 ul twarda ciemnoniebieska pakowana po 20 sztuk jałowe op zbiorcze 1000 szt | 38437000-7 | op zbiorcze | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Fartuchy jednorazowe zielone wiązane z mankietem z antystatycznej włókniny polipropylenowej. Z rękawami zakończonymi mankietami z materiału oraz paskiem do zawiązywania. Rozmiar XL opakowanie a 10 szt | 38437000-7 | op zbiorcze | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Rury dializacyjne Nadir® z regenerowanej celulozy Przeznaczone do dializy metali, surowicy krwi i białek koloidalnych. Nadają się do prac z kulturami bakterii oraz do odsalania. Szerokość: 62,8 mm. Długość: 25 m. Średnica: 40 mm. Możliwość sterylizacji parowej do +130°C. Dostarczane na rolce. Dane techniczne: MWCO: 10000 - 20000 Dalton. Zawartość gliceryny: 21%. Wielkość porów (średnia): 25 - 30. Powierzchnia całkowita porów: ok. 6%. Przenikalność pary wodnej (wg DIN 53122): 1000 g /m2 (20°C i 85% wilg. wzg.). Efektywna przenikalność dyfuzyjna: NaCl: 7 - 15 x 10-7 cm2/s (37°C). Vit. B12: 0,5 - 1,5 x 10-7 cm2/s (37°C). Bionovo: B-0168 lub równoważny | 38437000-7 | szt. | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Etykiety z czerwoną ramką. Samoprzylepne. Do opisywania. Nie pozostawiają śladów po odklejeniu. Do znakowania szkiełek podstawowych, buteleczek itp. Długość rolki: ok. 13 m 1-6750 52 x 26 mm 50 ml 10 szt./op | 38437000-7 | op | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
8 | Etykiety odporne na temperatury do -70ºC Praktyczne etykiety przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC. Po użyciu można je z łatwością usunąć poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie. Dostępne w trzech rozmiarach. Dostarczane na rolce w kartonie. 38 x 26 mm rolka 2500 szt.1-9095 firmy Bionowo. | 38437000-7 | szt | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
9 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku jałowe, w standardzie Luer. Igły iniekcyjne 0,80 x 120 mm, (100sz) E-1514 firmy Bionowo. | 38437000-7 | op | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
10 | Środek typu Rnase away do usuwania Rnaz ze sprzętu i szkła laboratoryjnego, poj. 4 litry, B-0546 firmy Bionowo. | 33696300-8 | op | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
11 | Pojemnik na odpady plastikowy (na różnego rodzaju odpady i materiały biologicznie czynne) o poj. 2 litrów. posiadający zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia, Zgodne z nr kat. 8 121 020 000 firmy Equimed. | 38437000-7 | szt | 250 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
12 | Pojemnik (wiaderko) na odpady plastikowe (na różnego rodzaju odpady i materiały biologicznie czynne) o poj. 5 litrów l8.121.050.000 Equimed. | 38437000-7 | szt | 50 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
13 | Maty dezynfekcyjne na podłogę, 30 warstwowe z samoprzylepnej numerowanej folii PE, pakowane zbiorczo po 16 sztuk/opakowanie, koloru niebieskiego o wymiarach 45 x 115 cm, Semigat KTGMD30B 116 x 45. | 33124130-5 | op | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14 | Filltry nabutelkowe Steritop, sterylne, obudowa z PS do filtracji sterylizującej kultur tkankowych, surowic, roztworów buforowych, pojemność lejka 250 ml. Zgodne z Nr kat. X335.1 firmy Roth. | 38437000-7 | op a 12 szt | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
15 | Filltry nabutelkowe Steritop,sterylne. sterylne, obudowa z PS do filtracji sterylizującej kultur tkankowych, surowic, roztworów buforowych, pojemność lejka 500 ml.Zgodne z Nr kat.X336.1 firmy Roth. | 38437000-7 | op a 12 szt | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
16 | Butelki Stericup, sterylne, z PS do filtratów z filtrów Steritop, pojemność 250 ml. Zgodne z Nr kat. CX04.1 firmy Roth. | 38437000-7 | op a 12 szt | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
17 | Butelki Stericup,sterylne. z PS do filtratów z filtrów Steritop, pojemność 500 ml. Zgodne z Nr kat.CX05.1 firmy Roth. | 38437000-7 | op a 12 szt | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
18 | Markery odporne na niskie temperatury-- Nalgene, 4 szt /op (niebieski, czerwony czarny, zielony) przeznaczone do opisywania krioprobówek i pudełek. Grubość końcówki: ok. 2 mm, 1-1934 Bionovo. | 30192125-3 | op | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
19 | Szalka Petriego materiał polistyren śr.90mm wentylowana, pakowane jałowo po 20 sztuk jałowa , opakowanie zbiorcze (480szt) 7.025.111.090 Equimed. | 38437000-7 | op zbiorcze | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20 | Marker II Superfrost, pisak do opisywania szkiełek mikroskopowych lub powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych itp., odporny na wodę, etanol, ksylen, formalinę i aceton, może być użytkowany w temperaturach od -15°C do 100°C, średnica końcówkI 0,6 mm, kolor czarny; Bionovo: L-0170. | 30192125-3 | szt. | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
21 | Pojemniki polipropylenowe jednorazowego użytku z nakrętką, na próbki moczu. W wykonaniu jałowym indywidualnie pakowane.Pojemnik PP 60 ml na mocz z czerwoną nakrętką jałowy, zakręcony, indywidualnie pakowany, 50 szt w opakowaniu zbiorczym | 38437000-7 | op zbiorcze | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22 | Pudełko chłodzące na stół laboratoryjny, na 32 probówki tzw Pudełko Labtop 0°C: zapewniające stałość temperatury < 1°C do 5 godz. Podstawa z zielonego, wypełnionego żelem PC, pokrywa z białego PC z nietoksycznym żelowym wypełnieniem dodatkowo z 16 adapterów do dopasowania 1,5 ml otworów do fiolek 0,5 ml, ROTH L246.1 | 38437000-7 | szt | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
23 | Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z tworzywa sztucznego, z kolorowymi, bawełnianymi zatyczkami, ułatwiającymi identyfikację objętości. Wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek. Posiadają trwałą, czarną skalę – rosnącą i malejącą, , pakowane pojedyńczo, jałowe 10ml. a 200 szt/op | 38437000-7 | szt | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24 | Wskaźniki emulacyjne Browne TST Control 134 oC test poprawnej sterylizacji 100szt pasków /op Zgodnie z nr. kat I-004 BTL. | 38437000-7 | op | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25 | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie DISCOVERY COMFORT 50,0 - 250µl w pełni autoklawowalna (121°C/ 100kPa/20min), odporna na UV, indywidualnie kalibrowana i sprawdzana. | 38437000-7 | szt | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
26 | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie DISCOVERY COMFORT 100,0 - 1000µl w pełni autoklawowalna (121°C/ 100kPa/20min), odporna na UV, indywidualnie kalibrowana i sprawdzana. | 38437000-7 | szt | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
27 | Spryskiwacz wielokrotnego użytku z dyszą rozpylającą. Przystosowany do różnych roztworów wodnych oraz płynów oleistych. Dyszę można regulować w dwóch stopniach: mocny strumień i delikatne rozpylanie. Materiał: polietylen, 0,5 litrowe, 2-1981 Bionovo. | 38437000-7 | szt | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
28 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie, na rolce o długości 12,7 m. Taśma daje się łatwo usunąć i nie pozostawia śladów. W temperaturze 121ºC po 15 min. pojawia się napis AUTOCLAVED, 13 mm, 2-7012 Bionovo. | 38437000-7 | op | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
29 | Taśma wskaźnikowa do kontroli sterylizacji parowej w autoklawie,Zmiana barwy wskaźnika z różowej na brązową w temperaturze 120ºC następuje po 20 min., a w temperaturze 134ºC po 7 min.na rolce 50 m, P-7005 Bionovo. | 38437000-7 | op | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
30 | Pojemniki polipropylenowe jednorazowego użytku z nakrętką, na próbki moczu. W wykonaniu jałowym indywidualnie pakowane.Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką jałowy, zakręcony, indywidualnie pakowany, 50 szt w opakowaniu | 38437000-7 | op zbiorcze | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
31 | Mieszanina etanolu 70% z dodatkiem propan-2-olu i propan-1-olu przeznaczona do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania zgodnie z EN 1500. Mieszanina do bakterio- i grzybobójczej dezynfekcji powierzchni nieporowatych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym zgodnie z EN 1276, EN 1650 i EN 13697; pakowane po 10 litrów; Linegal Chemicals: LL-0001.2 | 33696300-8 | op | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
32 | Rękawice jednorazowe XS (5) nitrylowe bezpudrowe (100 szt | 38437000-7 | op | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
33 | Jednorazowe pipety serologiczne, wykonane z tworzywa sztucznego, z kolorowymi, bawełnianymi zatyczkami, ułatwiającymi identyfikację objętości. Wolne od pirogenów, niehemolityczne, nietoksyczne dla komórek. Posiadają trwałą, czarną skalę – rosnącą i malejącą, pakowane pojedyńczo, jałowe 25ml. | 38437000-7 | szt | 1000 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
34 | pH-metr stołowy pH 50, z dużym wyswietlaczem wartosci pH i mv i temperatury, z automatyczna lub reczna kompensacja temp., automatyczna kalibracja 1/2/3 punktowa (pH 4,01/7,00/10,01), zapisywanie danych aktualnej kalibracji, potwierdzenie osiagnięcia stabilnej wartości mierzonej, pHmierzone od 0,00-14,00 dokładność pH = 0,01, pamięć 25 pomiarów elektroda pH 201T (zakres pH od 0-14, temp. od 0oC do 60oC, diafragma ceramiczna, elektrolit żelowy, trzonek 120/12mm), roztwory buforowe ph 4,01 i 7,00 (po 50 ml), uchwyt na elektrody i adapter sieciowy. Zgodnie z numerem kat.HAE3.1 Roth | 38437000-7 | szt | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
35 | Timer z funkcją odliczania w stecz-Rotilabo 4-cyfrowy z wyswietlaczem LCD minuty i sekundy alarm po osiagnieciu czsu O, z funkcją pamięci magnes do powierzchni metalowych z baterią guzikową V136A (1,5 V) Zgodnie z numerem kat. X396.1 Roth | 38437000-7 | szt | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
........................................................................ (pieczęć i podpis Wnioskującego )