Warszawa, dnia 06.09.2018r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 87/WIG/2018

WYJAŚNIENIE Nr 1 i ZMIANA Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  zawiadamia się, że w dniu 04.09.2018r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Rozbudowę infrastruktury IT na potrzeby Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS”

o treści:

przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa infrastruktury IT na potrzeby Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS dla Wojskowej Akademii Technicznej

Pytanie 1:

Pytanie 1. Załącznik 3 – OPZ, Zad. 1

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści z załączniki 3 – opz, zad. 1.

Zamawiający w załączniku tym opisuje przedmiot rozbudowy obecnie posiadanej macierzy VNX5200,

Cyt. „Wymagana jest dostawa minimum 48 dysków 2,5” SSD o pojemności min. 1.2 TB i prędkości 10k każdy. Wszystkie dyski muszą być wykonane w technologii Flash (SSD).”

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga dysków typu SSD 1,2 TB czy dysków SAS 1,2 TB i prędkości 10k każdy. Obecnie dyski SSD nie posiadają w swojej budowie żadnych elementów kręcących.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga dysków z interfejsem SAS i pojemności minimum 1.2 TB. Obecnie w posiadanej macierzy zainstalowane są dyski 1.2 TB 10k (RDD). W związku z powyższym zamawiający wykreśla zapis „Wszystkie dyski muszą być wykonane w technologii Flash (SSD)” i dopuszcza złożenie oferty na dyski w technologii RDD, pod warunkiem spełnienia wymagania minimalnej pojemności 1.2 TB oraz prędkości obrotu 10k.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1 po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RJ) 261 83 97 63