## Rozszerzenie do ZVA 67
I | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29, 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIAJĄ OBOWIĄZKOWO WSZYSCY WYKONAWCY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dostawa rozszerzenia funkcjonalności wektorowego, czteroportowego analizatora sieci, model ZVA67 firmy Rohde&Schwarz oraz dostawa wyposażenia dodatkowego do w/w analizatora, w wyposażeniu określonym poniżej: | 38433300-2
1.1 | Zestaw wewnętrznych tłumików do odbiorników pomiarowych dla 4 portów analizatora umozliwiajacych zakres regulacji tłumienia min. 35dB, z minimalnym krokiem ustawienia tłumienia nie większym niż 5dB. |  | kpl | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.2 | Moduł rozszerzający funkcjonalność pomiaru współczynnika szumów urządzeń dwuportowych za pomocą wektorowego analizatora sieci |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.3 | Moduł rozszerzający funkcjonalność pomiaru współczynnika szumów urządzeń z przemianą częstotliwości za pomocą wektorowego analizatora sieci |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.4 | Moduł rozszerzający funkcjonalność pomiaru grupowego czasu przejścia urządzeń z przemianą częstotliwości bez dostępu do LO za pomocą wektorowego analizatora sieci |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.5 | Moduł rozszerzający funkcjonalność pomiaru grupowego czasu przejścia urządzeń z przemianą częstotliwości bez dostępu do LO i zewnętrznego odbiornika (dla dużych odległości między badanymi portami). |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.6 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa uniwersalnego interfejsu sterowania do komunikacji z innymi urządzeniami biorącymi udział w ww. pomiarach |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.7 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa konwertera częstotliwości na pasmo od 50 do 75GHz o następujacych parametrach technicznych: zakres częstotliwości 50 GHz-75GHz; złącze WR15; moc wyjściowa większa niż 0 dBm; zakres tłumienia w przedziale: 0 - 40 dB. Dodatkowa uwaga: analizator, do podłączenia konwertera i po wybraniu oferowanego modelu konwertera z menu analizatora, musi automatycznie dopasować wszystkie parametry. |  | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.8 | Wyposażenie dodatkowe: dostawa konwertera częstotliwości na pasmo od 75 GHz do 110GHz o następujacych parametrach technicznych: zakres częstotliwości 75 GHz-110GHz; złącze WR10; moc wyjściowa > 7 dBm; zakres tłumienia 0 - 40 dB. Dodatkowa uwaga: analizator, do podłączenia konwertera i po wybraniu oferowanego modelu konwertera z menu analizatora, musi automatycznie dopasować wszystkie parametry. |  | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.9 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa ręcznego kitu kalibracyjnego WR15 na zakres częstotliwości od 50 GHz do 75GHz |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.10 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa ręcznego kitu kalibracyjnego WR10 na zakres częstotliwości od 75 GHz do 110GHz. |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.11 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa zestawu kabli do podłączenia zewnętrznych konwerterów częstotliwości. |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.12 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa zestaw adapterów 2.4mm – 3.5mm zawierający przejścia typu gniazdo-wtyk, gniazdo-gniazdo, wtyk-wtyk. |  | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
1.13 | Wyposażenie dodatkowe analizatora: dostawa przystawki do analizatora sieci zapewniająca modulację impulsową na min. 2 portach w zakresie częstotliwości od 10MHz do 50GHz oraz zapewniająca możliwość funkcji sumatora sygnałów z dwóch portów w zakresie częstotliwości od 10MHz do 50GHz. Adapter do stojaka 19”. |  | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0
UWAGA. Ze względu na fakt posiadania akredytowanej kalibracji wg ISO17025 analizatora wektorowego, w przypadku gdy instalacja którejś z powyżej wymienionych funkcjonalności spowoduje utratę jej ważności (np. poprzez otwarcie przyrządu w celu montażu dodatkowych funkcji) należy wykonać ponowną kalibrację przyrządu w akredytowanym laboratorium wg ISO17025, aby ważność certyfikatu wzorcowania była aktualna.