## Zad nr 3 - Lutownice
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw stacji naprawczej w postaci trzykanalowej stacji serwisowej z cyfrową jednostką sterującą, zobrazowanie na wyświetlaczu PCD. Stacja powinna posiadać złącze USB które umożliwia uaktualnienie oprogramowania stacji, prowadzenie monitoringu pracy i/lub zmian ustawienia. Moc stacji nie mniejsza niż: 420 W; zasilanie 230V; klasa ochrony: pierwsza. Urządzenie powinno automatycznie rozpoznawać podłączone narzędzia. Stacja powinna umożliwiać podłączenia tygla lutowniczego, płyty grzewczej oraz mieć możliwość sterowania odciągiem oparów Zero Smog z poziomu menu stacji. Stacja powinna posiadać wbudowaną pompę, dzięki której możliwe jest podłączenie rozlutownicy odsysającej cynę oraz urządzenia do lutowania gorącym powietrzem. Obudowa zasilacza powinna być zabezpieczona przeciwko wyładowaniom elektrostatycznym (ESD safe - I class). Maksymalne podciśnienie rozlutownicy nie mniejsze niż 0,7 bar; przepływ gorącego powietrza nie mniejszy niż 15l/min. Menu stacji w języku polskim. Stacja serwisowa powinna być wyposażona w komplet fabryczny w którym powinny znajdować się n/w urządzenia: 1. zasilacz WXR3, 2. lutownica WXP 120 z grotem min. XT B (2,4 x 0,8 mm) i podstawką, 3. rozlutownica WXDP 120 z podstawką i dyszami min. XDS 3 i XDS 5, 4. ołówek gorącego powietrza WXHAP 200 z podstawką i dyszami min. R06 i R04, 5. narzędzie do podciśnieniowego podnoszenia elementów WVP, 6. szczypce do zdejmowania dysz PDN, 7. narzędzie do czyszczenia dysz, 8. zestaw serwisowy do rozlutownicy 9. dwuwarstwowa płytka do czyszczenia grotów lutownicznych TOOLCRAFT 812374 - 5 szt. 10. Odsysacz oparów lutowniczych TOOLCRAFT ZD-153 | 42661100-8 | kpl | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Stanowisko do montażu i diagnostyki układów elektronicznych w składzie: Stacja gorącego powietrza Hot Air Station WTHA 1 900W 600°C Zestaw rozlutowniczy 80 W, 24 V, z bezgwintowym mocowaniem dysz. Termopinceta WXMT z podstawką WDH 60 z przeznaczeniem do precyzyjnych napraw elektroniki SMD. Możliwość wymiany grotów lutowniczych bez narzędzi. Groty zintegrowane z grzejnikiem. W zestawie podstawka WDH 60, termopinceta z zestawem grotów min. RTW 2 2x40W, 07x04mm, (zagięte pod kątem 45°). Odsysacz oparów lutowniczych LDA 1-EURO ze statywem stołowym Brüder Mannesmann o parametrach technicznych: pobór mocy: nie mniej niż 8W; przepływ powietrza nie mniej niż 183 m³/h’ hałas maks.: 40 dB Narzędzie do ulatwiania montazu, "Trzecia ręka" Velleman VTHH3, składająca się ze stojaka do lutowania z uchwytem na lutownicę, szkłem powiększającym z soczewkami: Ø 90 mm - 4 dioptrie (powiększenie x2.00) oraz soczewką Ø 21 mm - 20 dioptrii (powiększenie x6.00), min. 2 lampy LED do oświetlenia i min. 2 uchwytów (zacisków) do przytrzymywania płytki drukowanej. Zasilanie bateriami (lub akumulatorkami) standardu AAA, waga nie większa niż 650 g, Myjka do czyszczenia grotów lutownicznych TOOLCRAFT ZD-10W-2 do intensywnego usuwania tlenków z powierzchni grotu kolby lutowniczej. Pęseta próżniowa Edsyn LP 21 Soldavac powinna zawierać aplikator substancji płynnych dostarczana z igłą do pobierania, przyssawką 9 mm oraz igłą aplikacyjną z tworzywa sztucznego do podnoszenia i umiejscawiania części SMD. Powinna zawierać w rączce komorę do wlania płynu, który następnie może być naniesiony np. na lutowane części Dwuwarstwowa płytka do czyszczenia grotów lutownicznych TOOLCRAFT 812374 - 4szt. | 42661100-8 | kpl | 2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0