## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych | 9-cio cyfrowy kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | J.m. | Ilość | Cena jedn. zł | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) zł | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 7 x kol. 8) zł | Wartość brutto (kol. 7 + kol. 9) zł | Nazwa producenta i oznaczenie produktu oferowanego WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dostawa zasilaczy laboratoryjnych do diod laserowych Specyfikacja: - zasilacz dedykowany do zasilania diod laserowych - maksymalny prąd wyjściowy: min. 12 A; - maksymalne napięcie wyjściowe: min.115V; - stabilność prądu wyjściowego poniżej 0,1Ap-p przy pełnym obciążeniu; - wejście jednofazowe, 120...230V, 50...60Hz, wtyczka zgodna z ISO60320; - możliwość pracy ciągłej i impulsowej; - posiadanie zabezpieczeń: przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, miękkiego startu, wbudowany watchdog lasera, przeciw przegrzaniu; - monitorowanie pracy lasera: pomiar temperatury lasera, pomiar mocy lasera z wbudowanej fotodiody, wskaźnik zwarcia/rozwarcia; - możliwość sterowania zdalnego przez sieć LAN; - możliwość montażu w szafie typu "Rack" 19"; - chłodzenie powietrzem; - gwaranca 24 miesiące; - wyposażony w sterownik dedykowany do środowiska LabView; - producentem zasilacza musi być kraj członkowski Unii Europeskiej. | 31710000-6 | szt. | 11 |  | 0 | 23 | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 | X | 0 | 0
Producentem zasilacza musi być kraj członkowski Unii Europejskiej. Wynika to bezpośrednio z zapisów umowy grantowej. Celem realizowanego projektu jest budowa układów laserowych na bazie komponentów dostępnych w Unii Europejskie. Zgodnie z założeniami programu EU, konstruowane układy mają być konkurencyjne w stosunku do rozwiązań z USA, Kanady, Chin.