Warszawa, dnia 31.03.2020 r

Nr sprawy 30/WEL/2020

WYJAŚNIENIE NR 2 i ZMIANA TREŚCI NR 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2020 r 
i 31.03.2020 wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„Dostawę aparatury mikrofalowej"

o treści:

Zadanie nr 1

Punkt 2: Detektor mikrofalowy
Pytanie 1: Czy poprzez wyjście detektora mikrofalowego jest rozumiane wyjścia prądu stałego, którego wartość jest proporcjonalna do wielkości mierzonej mocy mikrofalowej. W typowych detektorach mikrofalowych jest to rozwiązane w ten sposób, że wyjście z detektora jest typu USB i jest podłączone do komputera z oprogramowaniem, gdzie wyświetlana jest mierzona moc. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie do zaoferowania w zapytaniu?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Zadanie nr 2
Pytanie 2: W związku z brakiem dostępności sprzętu (komputera) zdefiniowanego w wymaganiach przetargowych, proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę komputera o podobnych parametrach, tj.

- komputer typu All-In-One

- Intel Core i5-9500T (6 rdzeni, 2.20 GHz do 3.70 GHz, 9 MB cache)

- Dysk SSD 256 GB

- Pamięć RAM 8GB,

- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.

- RJ-45 (LAN) - 1 szt.

- Ekran: rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), technologia wykonania: IPS, wielkość 23,8”

- System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL

- Załączone akcesoria: klawiatura, mysz, zasilacz

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu komputerowego o wyżej podanych parametrach.

Ponadto Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na 17.04.2020 r.

W związku ze zmianą terminu otwarcia ofert zmianie ulega treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu i godziny otwarcia ofert:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

JEST:

- Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2020 r. o godzinie 09:00

- Otwarcie jest jawne i nastąpi dnia 01.04.2020 r. o godzinie 10:00

PO ZMIANIE:

- Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2020 r. o godzinie 09:00

- Otwarcie jest jawne i nastąpi dnia 17.04.2020 r. o godzinie 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

JEST:

- Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2020 r. o godzinie 09:00

- Otwarcie jest jawne i nastąpi dnia 01.04.2020 r. o godzinie 10:00

PO ZMIANIE:

- Termin składania ofert upływa dnia 17.04.2020 r. o godzinie 09:00

- Otwarcie jest jawne i nastąpi dnia 17.04.2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianie z dnia 31.03.2020 r

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2020 r

Z upoważnienia

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA