Warszawa, dnia 16.04.2020 r.

Nr sprawy: 34/DIR/2020

WYJAŚNIENIE Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  zawiadamia się, że w dniu 16.04.2020r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

## „Remont pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w budynku nr 30 dla potrzeb WOLI”

o treści:

Pytanie 1: Prosimy o podanie typu opraw LED bądź ich parametrów technicznych.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że oprawy LED mają spełniać wymogi aktualnej normy elektrycznej nr PN-EN 12464-1, dotyczącej oświetlenia miejsc pracy w pomieszczeniach, tj. w łazienkach 200 lx, 
w korytarzach 100 lx, w salach lekcyjnych 500 lx.

Pytanie 2: Prosimy o rysunek kabin HPL.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu rysunku kabin HPL, jednakże załącza rzut pomieszczeń przeznaczonych do remontu wraz z planowanym układem ścianek z HPL 
w odbudowywanym pomieszczeniu sanitariatów dla mężczyzn (zaznaczono kolorem czerwonym).

W załączeniu:

- rzut pomieszczeń przeznaczonych do remontu wraz z planowanym układem ścianek z HPL 
w odbudowywanym pomieszczeniu sanitariatów dla mężczyzn (zaznaczono kolorem czerwonym).