Warszawa, dnia 18.05.2020 r.

Nr sprawy: 49/DIR/2020

WYJAŚNIENIE Nr 5 I ZMIANA Nr 3

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, że w dniu 14.05.2020r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

## „Remont klatki schodowej „B” wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 100”

o treści:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o informację czy w poz. 57 branża robót budowlanych - (zakres wykonania robót wskazanych w tej pozycji dotyczy również dostawy i montażu paneli kancelaryjnych i wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na powierzchni 51.55 m2 czy tylko montażu okładzin z płyt na już zamontowane panele kancelaryjne)

Czy w wyjaśnieniach w2 zamieszczonych w dokumentacji postępowania widnieją prawidłowe wartości w odpowiedzi na pytanie 1 – 7,94 m2 i odpowiedzi na pytanie 2 – 7,49m2.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót w pkt. 57 opis pozycji dotyczy: zakupu, dostawy 
i montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na istniejących panelach kancelaryjnych).

Ponadto, w odpowiedziach od Zamawiającego na wyjaśnienia w2 do pytań nr 1 i 2, w obu przypadkach była i jest podana ilość: 7,49 m2. (ad. Pytanie nr 1 i 2: Należy zmienić obliczenia w przedmiarze robót: 1,75*2,14*2=7,49m2)

Jednocześnie informujemy, że należy zmienić opis w przedmiarze robót oraz uwzględnić w wycenie:

-  w poz. nr 17: „Demontaż, wyniesienie oraz wywóz wraz opłatą za utylizację i składowanie istniejącej drewnianej zabudowy szafy wnękowej (dotyczy: drzwi + ościeża; łącznie - 2 kpl.) wraz z zakupem dostawą i montażem nowej aluminiowej zabudowy wnęk - schowków na korytarzu II pietra na przeciw pomieszczeń 210 i 210A z zamontowaniem skrzydeł przesuwnych, malowane proszkowo w kolorze orzech jasny, z zamkiem na klucz systemowy”. Ilość pozostaje z przedmiaru: 2,10 m*1,80 m*2 = 7,56 m2.

- w poz. nr 28: „Demontaż, wyniesienie oraz wywóz wraz opłatą za utylizację i składowanie drzwi łazienkowych do pom 241 oraz drzwi do pom. porządkowego na IIIp- zdjęcie skrzydeł oraz demontaż ościeżnic.” Ilość: 2 kpl.

- w poz. 32: „Zakup, dostawa i montaż nowych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienkowych z o wym. 90x200cm, w pełni wyposażonych, z otworami wentylacyjnymi, na II p., standard nie niższy niż istniejące” – ilość 1 kpl. Ościeżnica do drzwi łazienkowych uwzględniona w poz. 31.

KIEROWNIK DZIAŁU Zamówień Publicznych

mgr Irena ZAPAŁA