# PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

# Przeprowadzonej w dniu 8 maja 2020 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 51/DIR/2020 na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI PPOŻ. I DSO W DOMU STUDENCKIM NR 3 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kaliskiego 11A w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

1. Lokalizację i stan obecny pomieszczeń, pokoi i korytarzy w budynku nr DS3;

2. Lokalizację i stan obecny dróg dojazdowych do terenu robót remontowych.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

- Proszę o informację, jaka jest łączna ilość pokoi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość pokoi można odczytać z załączonych rzutów w pdf. Jednocześnie informujemy, że ilość pomieszczeń niebędących łazienkami wynosi 190.

- Proszę o informację dotyczącą prowadzenia instalacji pod tynkiem, czy jest wymogiem bezwzględnym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prowadzenie nowych instalacji podtynkowych na kondygnacjach bez sufitu podwieszanego, znajduje się w zakresie wykonania zadania.

- Czy podciągi znajdują się na wszystkich kondygnacjach? prosimy o załączenie podkładów architektury?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podciągi znajdują się tylko w korytarzach na wszystkich kondygnacjach budynku.

- Prosimy o załączenie podkładów architektury?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączeniu dołączamy rzuty poszczególnych kondygnacji budynku szt. 6.

- Proszę o informację roku oddania budynku do użytku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek został oddany do użytkowania 
w 1986r.

- Czy Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą napowietrzania budynku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dokumentacji napowietrzania klatek schodowych budynku, której opis załącza.

- Proszę o informację, na które drzwi należy zanotować elektro trzymacze?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elektro trzymacze należy zamontować na wszystkich drzwiach dzielących korytarze na wszystkich kondygnacjach budynku.

- Czy naprawa drzwi, na które należy zamontować elektro trzymacze znajdują się 
w zakresie Wykonawcy do naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że naprawa drzwi jest poza zakresem zadania.

- Proszę o informację, ile jest łazienek na poszczególnych kondygnacjach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość łazienek wynosi 42.

- Proszę o informację, czy była wykonana instrukcja ewakuacji ppoż.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że była wykonana instrukcja ewakuacji ppoż. i jest dostępna dla Wykonawcy, który będzie realizował zadanie.

- Proszę o informację, czy jest zamontowany na przyłączy zawór pierwszeństwa?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konieczne jest zamontowanie zaworu pierwszeństwa na instalacji bytowej.

- Proszę o informację, czy wymiana drzwi do węzłów sanitarnych na kondygnacji przyziemia budynku znajduje się w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jeżeli drzwi nie spełniają wymogów technicznych dla tego rodzaju pomieszczeń lub wykaże taką konieczność ekspertyza ppoż. – to należy je wymienić.

- Proszę o informację, czy drożna jest kanalizacja teletechniczna do budynku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kanalizacja teletechniczna jest drożna.

- Czy malowanie ścian i sufitów należy wykonać w kolorze uzgodnionym 
z Użytkownikiem np. biały czy innym kolorem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać malowanie w kolorze białym.

- Czy należy wciągnąć w kanalizację kabel światłowodowy, czy należy wpiąć się 
w wolne włókna światłowodowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wpiąć się w wolne włókna światłowodowe.

- Czy instalacja znajdująca się w budynku wykonana jest z miedzi, czy aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalacja elektryczna w budynku jest wykonana z miedzi.

- Proszę o informację, czy zabezpieczenia w klatkach i korytarzach wykonać zgodnie 
z ekspertyzą ppoż.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że instalację ppoż. należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami ekspertyzy ppoż.

W załączeniu:

- rzuty poszczególnych kondygnacji budynku szt. 6;

- opis dokumentacji ppoż. napowietrzania klatek schodowych budynku.

Przedstawiciele Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa;

- Władysław Wirpsza.