Warszawa, dnia 05.11.2021 r.

Nr sprawy: Zapytanie Ofertowe nr 27//2021

WYJAŚNIENIE NR 2

Zamawiający zawiadamia się, że w dniu 05.10.2021 r wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do Zapytania Ofertowego na:

"Dostawę sprzętu i materiałów

ochrony przeciwpożarowej"

o treści:

Pytanie 1.

Poz. 5  Urządzenie Gse-2x NIE POSIADA nr świadectwa dopuszczenia a tylko deklarację zgodności

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy w SOPZ w poz. 5 w zakresie świadectwa dopuszczenia, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2.

Poz. 37  oraz poz. 38 w opisie jest zawarty błąd „ oznakowanie: "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1” te normy wzajemnie się wykluczają powinno być oznakowanie hydrantu zgodnie z normą PN-EN 671-1

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy w SOPZ w poz. 37 i poz. 38 w zakresie normy oznakowania hydrantu, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3.

Poz. 43 wymieniony znak jest produkowany na płycie zwykłej  - nie ma wersji fotoluminescencyjnej

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy w SOPZ w poz. 43 w zakresie fotoluminescencji, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 4.

Poz. 42 wymieniony znak  jest produkowany w wersji zwykłej -  nie ma wersji fotoluminescencyjnej    w formacie 14x36  cm

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający zmienia zapisy w SOPZ w poz. 42 w zakresie fotoluminescencji, pozostałe parametry bez zmian.