Warszawa, dnia 28.05.2021

***Zapytanie ofertowe nr 7***

**WYJAŚNIENIE Nr 1**

**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 7, na:**

**„System CCTV”**

wpłynęły pytania o treści:

**Pytanie 1** Oferta dotyczy tylko zakup i montaż urządzeń ( podmiana), czy zbudowanie całego

systemu okablowanie?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Dostawa urządzeń i montaż w tym okablowanie (cały nowy).

Po szczegółowej wizji lokalnej firm okazało się że: istnieją kable 6 kat z poprzedniego systemu. Dopuszczamy pozostawienie tych kabli w przypadku stwierdzenia, że nie budzą żadnych zastrzeżeń (tłumienność, rezystancja prawidłowa) oraz warunek braku krosowania od punktu kamera do switcha POE. W przypadku braku okablowania poprowadzić nowe.

**Pytanie 2:** Jakiego producenta mają być kamery i rejestrator?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Kamera i rejestrator firmy HIKVISION.

**Pytanie 3:** Jaka rozdzielczość monitora?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Minimum 1920 x 1080 (Full HD) 32”.

**Pytanie 4:** Kamery mają być łączone dedykowaną puszką, czy zwykłą puszką PCV?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Tak. Dedykowaną puszką (podstawą, obudową, wysięgnikiem umożliwiającym ukrycie hermetycznie przewodów).

**Pytanie 5:** W związku z zainteresowaniem firmy złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące dostawy i montażu systemu CCTV w Wojskowej Akademii Technicznej, zwracam się z pytaniem czy w obiekcie istnieje już odpowiednie dla systemu okablowanie?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:** Odpowiedź na pytanie nr 1.

**Pytanie 6:** Jeśli ma być nowa instalacja ,czy można dostać plan sytuacyjny rozmieszczenia kamer?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

W sprawach technicznych urządzeń kontakt bezpośredni. Całość dokumentów może udostępnić prowadzi Pan Szmidt Mariusz tel. 887861345 i z nim wszystkie szczegóły: plany, trasy kablowe, rozmieszczenie, wizja lokalna.

**Pytanie 7:** Czy wszystkie kamery instalujemy na obecnym okablowaniu?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Odpowiedź na pytanie nr 1..

**Pytanie 8:** Jeżeli tak to czy obecnie położone okablowanie jest w 100% drożne?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Odpowiedź na pytanie nr 1.

**Pytanie 9:** Co w przypadku konieczności położenia nowego okablowania, gdyby okazało się, że jest to niezbędne do wykonania modernizacji?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Odpowiedź na pytanie nr 1.

**Pytanie 10:** Jaki rodzaj okablowania jest położony - kabel koncentryczny czy skrętka?.

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Odpowiedź powyżej.

**Pytanie 11:** Zamawiający oczekuje instalacji tylko panelu krosowego w obecnie zainstalowanej szafie rack czy wymiany całej szafy rack?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Szafa RACK powinna pozostać.

**Pytanie 12:** Czy są okablowane kamery przewodem 6kat i czy wykorzystujemy te okablowanie ?, (oczywiście do 2 szt. kamer wew. których nie ma doprowadzamy przewody)

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:**

Odpowiedź powyżej.

**Pytanie 13:** Czy nowy panel krosowy i przełącznik Poe  będą montowane w szafie która już istnieje, czy w nowej?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:** Szafa Rack pozostaje do niej należy zamontować urządzenia współpracujące.

**Pytanie 14:** Jeśli nowej ,to czy przewidzieć UPS?

**Na które udziela się następującej odpowiedzi:** Nie przewiduje się instalacji zasilania awaryjnego.